## INTRUSIONE ACC
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO
09040UK-00 | ALTOPARLANTE 16 OHM CON TAMPER | 19.35
1000-N-SPC | DISTANZ IN PLAST PER CONT MAGN SERIE 1000-N | 1.55
1000-SPC | DISTANZ IN PLAST PER CONT MAGN SERIE 1000 | 1.5
1001-CSA | CONTATTO ALTA SICUREZZA | 128.65
1001-M-TST | NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE | 132.85
1001-N | CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 | 112.35
1001-N-TST | NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZ TWIN SENSEIP65 | 141.35
1003-CSA | CONTATTO ALTA SICUREZZ DOPPIO BILANCIAMENTO | 95.85
1003-M | CONTATTO ALTA SICUREZZA CON FINESTRA | 97.7
1003-N | CONTATTO ALTA SICUREZZA 20/27MM | 86.6
1005-CSA | CONTATTO A GRANDE POTENZA MAGNETICA | 76.75
1005-N | CONTATTO PER GRANDE DISTANZA IP65 | 70.55
1021-CSA | CONTATTO ALTA SICUREZZA ANTISTRAPPO | 153.35
1021-M-TST | NUOVO CONTATTO ALTA SICUR TWIN SENSE GRADO4 | 158.45
1021-N | CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 ANTISTRAPPO | 136.05
1021-N-TST | NUOVO CONT ALTA SICUR TWIN SENSE IP65 GR.4 | 162.7
1031-N | CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO | 139.65
1051-CSA | CONTATTO ALTA SICUREZZA DA INCASSO | 129.7
1200-SPC | DISTANZ IN PLAST PER CONT MAGN SERIE 1200 | 1.1
1201-CSA | NUOVO CONT ALTA SIC IN CONT PLAST TRIPLOBIL | 64.35
1201-TST | NUOVO CONT ALTA SIC IN CONT PLAST TWINSENSE | 122.55
1203-CSA | NUOV CONT ALTA SIC IN CONT PLAST DOPPIO BIL | 53.15
1205-CSA | NUOVO CONTATTO A VISTA IN CONTENITORE PLAST | 44.6
1384-A | ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG | 133.4
1385-A | ELETTROMAGNETE A INCASSO DA INTERNO 300KG | 218.95
1388-A | ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG | 248.15
1392-A | ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG | 282.9
1395-A | ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2X500KG | 660.35
1396-A | ELETTROMAGNETE A VISTA DA ESTERNO 500KG | 338.55
1447-A | SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO 10-15VCC | 71.5
1447-CSA | SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO | 41.3
1450-24-VCA | RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 24 VCA | 43.1
1450-CSA | RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 12/24 VCC | 43.1
1450-S-CSA | SONDA PER RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO | 26
1463-CSA | SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI | 26
1463-FR | SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI FR | 27.4
1465-CSA | CASSETTA DI DERIVAZIONE A 20 POLI | 35.05
1467-FR | SCATOLA DI GIUNZIONE 3 POLI FR | 14.8
2152-CSA | RIVELATORE PIEZOEL. CON MEMORIA | 71.95
2450-N | RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO IP65 | 156.15
2450-NM | RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO A MORSETTI | 156.15
2460-B | AVVISATORE ACUSTICO 12/24V QUADRATO | 24.65
2472-U | CONFEZ DA 10 VETRINI DI RICAMBIO SERIE 2495 | 18.55
2495-CSA | PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO | 28.4
2498-R | QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER | 147
300-K-BASE | BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 300KG | 23.95
300-K-STL | STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 300KG | 58.45
300-K-STU-E | STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 300KG | 58.45
300-K-STZ | STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 300 KG | 58.45
300-MA | MAGNETE DIAM. 12 H 2,5 FORO 3 SV | 1.1
314-CSA | MICROCONTATTO DA INCASSO | 7.85
314-N | MICROCONTATTO DA INCASSO CON MAGNETE PIATTO | 7.85
3465-12-BIANCA | SIRENA PIEZOELETTRICA CON LAMPEGGIATORE | 69.3
355-CSA | MICROCONTATTO A VISTA IN ALLUMINIO | 7.75
400001FULL-0001 | RIVELATORE "FIRECAT" | 62.2
400-FR | CONTATTO A MORSETTI BIANCO | 11.8
401-TF | CONTATTO A SCOMPARSA | 6.9
401-TF-15 | CONTATTO A SCOMPARSA CAVO 15M | 21.25
401-TF-3 | CONTATTO A SCOMPARSA CAVO 3M | 9.8
401-TF-M | CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE | 6.9
401-TF-M-3 | CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE CAVO 3M | 9.8
403-AG | CONTATTO A VISTA CAVO CON GUAINA | 12.05
403-AP | CONTATTO A VISTA IN METALLO ALLUMINIO | 6.2
403-AP-M | CONTATTO A VISTA IN METALLO MARRONE | 6.9
403-STF | CONTATTO DA ESTERNO IN SCAMBIO | 16.6
403-TF | CONTATTO DA ESTERNO A FILI | 4.65
403-TF-4 | CONTATTO DA ESTERNO FILI 4M | 7.25
405-M | CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA BIANCO | 5.75
405-M-M | CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA MARRONE | 5.75
410-FR | CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO | 7.35
410-TF | CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO | 7.35
410-TF-4 | CONTATTO DA INCASSO O A VISTA 4M | 9.25
410-TF-M | CONTATTO DA INCASSO O A VISTA MARRONE | 7.5
414-CTF | CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO | 4.5
414-CTF-2 | CONTATTO IN OTTONE CAVO CON GUAINA | 7.1
414-CTF-N | CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO PIATTO | 4.5
414-TF | CONTATTO CILINDRICO | 6.55
414-TF-2 | CONTATTO CILINDRICO CAVO CON GUAINA | 7.75
415-STF | CONTATTO TERMOPLASTICO A SCAMBIO | 18.25
415-TF | CONTATTO TERMOPLASTICO | 4.8
415-TF-2 | CONTATTO TERMOPLASTICO CAVO CON GUAINA | 6.35
415-TF-2-M | CONTATTO TERMOPL MARRONE CAVO CON GUAINA | 6.35
415-TF-M | CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE | 5.75
415-TF-M-BE | CONTATTO TERMOPL MARRONE BELGIO | 5.8
416-TF | CONTATTO TERMOPLASTICO DA INCASSO | 5.6
423-TF | CONTATTO TERMOPLASTICO PER PORTE BLINDATE | 25.8
424-TF | CONTATTO IN OTTONE PER PORTE BLINDATE | 10.8
444-CSA | SENSORE INERZIALE | 18.75
447-B | SENSORE PIEZOEL. BIANCO COMPLETO | 73.3
447-C | SENSORE PIEZOEL. BIANCO CON CONTATTO | 88.4
447-CM | SENSORE PIEZOEL. MARRONE CON CONTATTO | 88.4
447-IP65 | SENSORE PIEZOEL. BIANCO IP65 | 91.35
447-M | SENSORE PIEZOEL. MARRONE COMPLETO | 73.25
448-CSA | SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI | 37.3
450-CSA | CONTATTO PER PORTE BASCULANTI | 24.6
450-FR | CONTATTO PORTE BASCULANTI CERT.NF | 24.65
450-N | CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 200VCC | 22.4
450-TF-2 | CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 2M | 26.6
450-TFC-2 | CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 3W 2M | 33.3
455-CSA | CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI | 11.4
457-25-CM | PULSANTE A REED CON CAVO 25CM | 8.7
457-CSA | PULSANTE A REED | 8.9
460-CSA | CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO | 18.6
460-FR | CONTATTO DI POTENZA IN ALLUM. CERT.NF | 18.35
460-N | CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO PARETE | 17.55
460-NDIST | DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460 N | 1.5
460-NS | CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO PARETE | 31.65
460-S | CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO | 28.3
460-TF-2 | CONTATTO DI POTENZA CAVO 2 MT | 20.35
461-CSA | DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460-462 | 1.1
462-M | CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO | 23.35
462-N | CONTATTO DI POTENZA 30MM 4 MORSETTI | 22
462-NS | CONTATTO DI POTENZA 15MM 5 MORSETTI | 34.25
462-SM | CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO SCAMBIO | 33.8
470-CSA | CONTATTO AD ASTA | 21.25
471-A | SCHEDA DI ANALISI PER CONTATTI A FUNE | 30.2
471-CSA | CONTATTO A FUNE | 10
473-CN | CONTATTO A FUNE OPEN COLLECTOR | 41
473-N | CONTATTO A FUNE A RELE' | 41
474-CSA | SLITTA DI PROLUNGA PER CONTATTI A FUNE | 6.85
476-CSA | PULSANTE ANTIPANICO | 34.45
476-N | PULSANTE ANTIPANICO NERO | 34.45
482-CSA | TAPPETO SENSIBILE 5 METRI | 369.35
483-CSA | TAPPETO SENSIBILE CM 72,5X42,5 | 51.45
484-I | PULSANTE ANTIRAPINA RESET A CHIAVE | 18.55
484-ME | PULSANTE ANTIRAPINA RESET DA CENTRALE | 30.6
485-I | PEDANA ANTIRAPINA | 118.7
485-ME | PEDANA ANTIRAPINA CON MEMORIA A LED | 129.7
491-T | PROTEZIONE MECCANICA PER INSERITORE | 66.8
496-CSA | INSERITORE A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE | 109.5
496-I | INSERITORE A INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE | 109.5
498-1512 | INSERITORE A VISTA CON 3 CHIAVI UNIVERSALI | 64.7
498-CSA | INSERITORE A VISTA CON 5 CHIAVI | 64.7
499-CSA | INSERITORE INOX A VISTA SENZA BLOCCO | 126
500-K-BASE | BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 500KG | 29.45
500-K-STL | STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 500KG | 66.7
500-K-STU-E | STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 500KG | 58.4
500-K-STZ | STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 500 KG | 58.45
512-CSA | SC RELE' 12V-3A(STR DA 4 SCHEDE-PR PER SCH) | 8.5
513-CSA | SC RELE' 12V-3A AMP(STR DA 2SCH-PR PER SCH) | 16.3
531044FULL-1003 | LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPER | 79.3
587011FULL-0110X | SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42 | 55.35
640021FULL-0315 | FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA AMBRA | 73.6
640202FULL-0039 | SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO BIANCO IP54 | 73.6
640203FULL-0068 | FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA BLU | 73.6
640206FULL-0089 | FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA TRASPARENTE | 73.6
7092270FUL-0147 | SIRENA "ASSERTA MINI" CON LAMPEGGIATORE | 92.25
81215-S | ALIMENTATORE 13,8V 1,5A | 48.6
81215-SBG | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 1,5A | 242.75
81215-SBP | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 1,5A | 235.45
81230-S | ALIMENTATORE 13,8V 3A | 64.75
81230-SBG | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 3A | 256.35
81250-S | ALIMENTATORE 13,8V 5A | 91.35
81250-SBG | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 5A | 265.3
A470 | ASTA IN ACCIAIO BRUNITO PER ART. 470 | 4.4
AG-10 | GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO 10M NERA | 26.15
CSA05403 | CHIAVE DI RICAMBIO PER 484-I | 1
CSA06633 | SERRAT. MEC. 0/180 COD. UGUALE 10/96 | 9
CSA07960 | RICAMBIO SERRATURA PER 1493-1512 | 14.7
CSA07970 | RICAMBIO SERRATURA PER 498-CSA | 14.2

## ACCESSORI FIRE
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO
13050-BSP | FERMO ELETTR PLAST BIANCO 50KG STATO PORTA | 62.7
13050-CSA | FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG | 59.05
13050-SP | FERMO ELETTR PLAST NERO 50KG STATO PORTA | 64.55
13150-24-D | FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50KG - 24VCC | 64.4
1330-D | FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG | 48.4
1335-CSA | FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETTI | 48.2
1340-D | FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. | 61
1341-CSA | CONTROPLACCA SNODO 45MM BIANCA | 12.65
1343-CSA | CONTROPLACCA SENZ SNODO 45MM BIANCA | 9.5
1345-CSA | FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. CON MORSETTI | 71.1
1350-CSA | FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG. | 77.35
1351-CSA | CONTROPLACCA CON SNODO 55MM NER | 13.55
1353-CSA | CONTROPLACCA SENZA SNODO 55MM NERA | 13.55
1360-CSA | FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 100 KG | 85.4
1361-CSA | CONTROPLACCA CON SNODO 60 MM NERA | 13.55
1363-CSA | CONTROPLACCA SENZA SNODO 60MM NER | 13.55
1369-CSA | FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG | 83.5
1370-15-D | FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 15CM | 97.95
1370-30-D | FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM | 108.65
1380-15-D | FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 15CM | 109.45
1380-30-D | FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 30CM | 116
13ST15 | STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 150MM | 22.45
13ST25 | STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 250MM | 24.5
1423-12 | RIPET. OTTICO A 3 LED 12V | 63.2
1423-BZ | RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V | 56.85
1423-BZ-12 | RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 12V | 56.85
1423-BZ-I | RIPET. OTTICO-ACUSTICO 2 LED A INCASSO | 55.05
1423CSA | RIPET. OTTICO A 3 LED 24V | 63.2
1460-A | PULSANTE ANTIDEF. DIRETTO ITA/ENG | 219.2
1460-CSA | PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO ITA/ENG | 211.7
1460-FR-IN | PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO FRA/ENG | 210.55
1460-VR | VETRO DI RICAMBIO ART. 1460 | 1.85
1461-VR | CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI PER PX800004 | 36.05
1471-CSA | MARTELLETTO DI RICAMBIO | 11.7
1472-U | VETRO DI RICAMBIO UNIVERSALE | 3.2
1492-CSA | CONTENITORE CHIAVE | 56.2
1493-1512 | CONTENITORE CHIAVE DOPPIO SCAMBIO | 73.4
1494-CSA | VETRO DI RICAMBIO SERIGRAFATO | 3.25
1498-SA | TECA PORTACHIAVI | 114.8
1498-VR | VETRO DI RICAMBIO ART. 1498 | 9.7
2490-CSA | SEZIONATORE A CHIAVE ROSSO | 36.95
2495-V | PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE | 29.25
4930010FUL-0048X | PULSANTE EN54-11 IP54 | 27.45
4990010FUL-0045 | VETRO RIPRISTINABILE (COMPRI 1-RICEVI 1) | 22.4
4990014FUL-0156 | PROTEZIONE PULSANTI(COMPRI 1-RICEVI 1) | 3.35
4990073FULL-0122 | PULSANTE EN54-11 IP66 A ROTTURA | 83.45
4990074FULL-0174 | PULSANTE EN54-11 IP66 RIPRISTINABILE | 84.45
506001FULL-6027 | CAMPANA ELETTRONICA DA ESTERNO ROSSA 24V | 66.9
516200FULL-5017 | VETRI DI RICAMBIO (COMPRI 1-RICEVI 1) | 11.2
521601LOGO-1702 | CAMPANA DA 6 POLLICI ROSSA 24V | 48.2
531057FULL-1130X | LAMPEG. LED SOLEX IP54 BIANCO/ROSSA | 66.1
531058FULL-1131X | LAMPEG. LED SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA | 66.1
531059FULL-1132X | LAMPEG. LED SOLEX IP54 BIANCO/TRASP. | 66.1
531060FULL-1133X | LAMPEG. LED SOLEX IP54 BIANCO/BLU | 66.1
531061FULL-1134X | LAMPEG. LED SOLEX IP54 BIANCO/VERDE | 66.1
531062FULL-1135X | LAMPEG. LED SOLEX IP65 BIANCO/ROSSA | 66.1
531063FULL-1136X | LAMPEG. LED SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA | 66.1
531064FULL-1137X | LAMPEG. LED SOLEX IP65 BIANCO/TRASP | 66.1
531065FULL-1138X | LAMPEG. LED SOLEX IP65 BIANCO/BLU | 66.1
531066FULL-1139X | LAMPEG. LED SOLEX IP65 BIANCO/VERDE | 66.1
531027FULL-0085 | LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA | 59.35
531027FULL-0151 | LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA | 59.35
531034FULL-0090 | LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/BLU | 59.35
531034FULL-0106 | LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/BLU | 59.35
531035FULL-0091 | LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCA/VERDE | 59.35
531035FULL-0180 | LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCA/VERDE | 59.35
540501FULL-0389X | SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA | 59.35
540503FULL-0403X | SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA | 57.65
547012FULL-0832X | CS200 SIRENA ELETTRONIC COLOR BIANCO EN54-3 | 54.1
547013FULL-0833X | CS200 SIRENA ELETTRONICA COLOR ROSSO EN54-3 | 54.1
560002FULL-0072 | SIRENA DA PANNELLO IP65 BIANCA-SWITCH-V | 43.3
587012FULL-0111X | SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42 | 57.05
590014FULL-0059 | BASE ALTA ROSSA IP65 | 6.4
593001FULL-0022 | BASE ALTA ROSSA IP65 | 6.4
593002FULL-0017 | BASE ALTA BIANCA IP65 | 6.4
593005FULL-0027 | BASE BASSA ROSSA IP54 | 6.4
593006FULL-0118 | BASE BASSA BIANCA IP54 | 6.4
5945CL-23 | LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZ LUMINOSA | 114.3
5955-CSA | SIRENA EN54-3 CON INDICAZIONE LUMINOSA | 104.8
5965CL-3-23 | SIRENA EN54-3 E LAMPEG.EN54-23 CON IND.LUM | 141.1
600112FUL-0000 | RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP. CON BUZZER | 25.65
600116FUL-0000 | RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP. CON BUZZER | 18.85
651004FULL-0009X | SIRENA ELETTRONICA A TROMBA IP42 ROSSA | 163.3
666058FULL-0098X | SIRENA BIANCA DA SOFFITTO PER RIVELATORI | 60.5
7021111FUL-0003X | ASSERTA SIRENA ROSSA 110 DB CON LAMP. ROSSO | 260.2
7021121FUL-0004X | ASSERTA SIRENA ROSSA 120 DB CON LAMP. ROSSO | 308.7
7092263FUL-0129 | SCHEDA TAMPER PER "ASSERTA MINI" | 9.7
812005FULL-0107X | SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA IP65 | 100.9
812007FULL-0108X | SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA | 95.25
812008FULL-0109X | SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA IP65 | 100.9
812013FULL-0114X | SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA | 95.25
812020FULL-0121X | SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA | 95.25
812021FULL-0122X | SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA IP65 | 100.9
812022FULL-0123X | SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA | 95.25
812023FULL-0124X | SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA IP65 | 100.9
82415-CSA | ALIMENTATOR SWITCHING 27,6V 1,5A NO EN54-4 | 69.25
82425-CSA | ALIMENTATOR SWITCHING 27,5V 2,5A NO EN54-4 | 97.95
82450-CSA | ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 5 A NO EN54-4 | 128.55
8500023FULL-0023 | SIRENA ELET LAMP BIANCO ROLP LX WALL IP65 | 124.75
8500025FULL-0025 | SIRENA ELET LAMP ROSSO ROLP LX WALL IP65 | 124.75
8500043FULL-0043 | SIRENA ELET LAMP BIANCO SYMPHONI LX WALL | 110.45
8500045FULL-0045 | SIRENA ELET LAMP ROSSO SYMPHONI LX WALL | 110.45
8500048FULL-0048 | SIRENA ELET LAMP BIAN SYMPHONI LX WALL IP65 | 129.5
8500050FULL-0050 | SIRENA ELET LAMP ROSS SYMPHONI LX WALL IP65 | 129.5
CSA06632 | RICAMBIO SERRATURA PER SERIE 1498 | 9.45
CSA07980 | RICAMBIO SERRATURA ELETTRONICA 3 CHIAVI | 16.55
CSA08584 | DICITURA 5955 "ALLARME INCENDIO" | 11.9
CSA08584-10 | DICITURA 5965 ES "FUEGO" | 22.65
CSA08584-11E | DICITURA EFSB "FUEGO" | 30.2
CSA08584-11F | DICITURA EFSB "FUEGO" | 15.1
CSA08584-13 | DICITURA 5965 PT "FOGO" | 22.65
CSA08584-13E | DICITURA EFSB "FOGO" | 30.2
CSA08584-13F | DICITURA EFSB "FOGO" | 15.1
CSA08584-3 | DICITURA 5955 "FIRE ALARM" | 11.9
CSA08584-4 | DICITURA 5965 "FIRE ALARM" | 11.9
CSA08584-4E | DICITURA EFSB "FIRE ALARM" | 30.2
CSA08584-4F | DICITURA EFSB "FIRE ALARM" | 15.1
CSA08584-5 | DICITURA 5945 "FIRE ALARM" | 22.65
CSA08584-7 | DICITURA 5965 FR "ALARME INCENDIE" | 22.65
CSA08584E | DICITURA EFSB "ALLARME INCENDIO" ETCHED | 30.2
CSA08584F | DICITURA EFSB "ALLARME INCENDIO" | 15.1
CSA08584-G | DICITURA EFSB "HOUSE IN FLAMES" | 15.1
CSA08586-1 | DICITURA 5965 IT "ALLARME GAS" | 22.65
CSA08586-E | DICITURA EFSB "ALLARME GAS" | 30.2
CSA08586-F | DICITURA EFSB "ALLARME GAS" | 15.1
CSA08587 | DICITURA 5955 "ABBANDONARE IL LOCALE" | 11.9
CSA08587-1 | DICITURA 5965 "ABBANDONARE IL LOCALE" | 11.9
CSA08587-2 | DICITURA 5945 "ABBANDONARE IL LOCALE" | 11.9
CSA08587-E | DICITURA EFSB "ABBANDONARE IL LOCALE" | 30.2
CSA08587-F | DICITURA EFSB "ABBANDONARE IL LOCALE" | 11.9
CSA08588-E | DICITURA EFSB "VIETATO ENTRARE" | 30.2
CSA08588-F | DICITURA EFSB "VIETATO ENTRARE" | 15.1
CSA08589 | DICITURA 5955 "SPEGNIMENTO IN CORSO" | 11.9
CSA08589-1 | DICITURA 5965 "SPEGNIMENTO IN CORSO" | 11.9
CSA08589-2 | DICITURA 5945 "SPEGNIMENTO IN CORSO" | 11.9
CSA08589-E | DICITURA EFSB "SPEGNIMENTO IN CORSO" | 30.2
CSA08589-F | DICITURA EFSB "SPEGNIMENTO IN CORSO" | 15.1
CSA0858C-1 | DICITURA 5965CL IT "ALLARME INCENDIO" | 11.9
CSA0858F-1 | DICITURA 5945CL IT "ALLARME INCENDIO" | 11.9
CSA08621-1 | DICITURA 50XX IT/DE ALL.INC./FEUERAL. NEUT | 22.65
CSA08642 | DICIT SERIE 50XX "EVACUAZIONE - EVACUATION" | 11.9
CSA08643 | DICIT SERIE 50XX "NON ENTRARE-DO NOT ENTER" | 11.9
CSA08645 | DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE" | 22.65
CSA08646 | DICITURA 50XX IT "VIET.FUMARE GUASTO VENTIL | 22.65
CSA08647 | DICITURA 50XX IT "AREA PER FUMATORI" | 22.65
CSA08653 | DICITURA SERIE 50XX "FIRE - INCENDIO" | 22.65
CSA08659 | DICITURA SERIE 50XX "EVACUARE IL LOCALE" | 22.65
CSA08660 | DICITURA SERIE 50XX "ALLARME INCENDIO" | 11.9
CSA08660W | DICITURA SERIE 55XX "ALLARME INCENDIO" | 11.9
CSA08661 | DICITURA SERIE 50XX "ALLARME GAS" | 11.9
CSA08661W | DICITURA SERIE 55XX "ALLARME GAS" | 22.65
CSA08662 | DICITURA SERIE 50XX "ALLARME" | 11.9
CSA08662W | DICITURA SERIE 55XX "ALLARME" | 11.9
CSA08663 | DICITURA SERIE 50XX "SPEGNIM. IN CORSO" | 11.9
CSA08664 | DICITURA SERIE 50XX "ABBAND. IL LOCALE" | 11.9
CSA08664W | DICITURA SERIE 55XX "ABBAND. IL LOCALE" | 11.9
CSA08665 | DICITURA SERIE 50XX "HAZARDOUS AREA" | 22.65
CSA08666 | DICITURA SERIE 50XX "EXTINGUISHING..." | 22.65
CSA08666-B | DICITURA 5965 EN "EXTINGUISHING ON" | 22.65
CSA08666W | DICITURA 55XX EN EXTINGUISHING IN PROGRESS | 22.65
CSA08667 | DICITURA SERIE 50XX "ALARM" | 22.65
CSA08667W | DICITURA SERIE 55XX "ALARM" | 22.65
CSA08668 | DICITURA SERIE 50XX "FIRE ALARM" | 22.65
CSA08668W | DICITURA SERIE 55XX "FIRE ALARM" | 11.9
CSA08669 | DICITURA SERIE 50XX "DO NOT ENTER" | 22.65
CSA0866A | DICITURA SERIE 50XX "DOOR CLOSING" | 22.65
CSA08670 | DICITURA SERIE 50XX "ALARME INCENDIE" | 11.9
CSA08671 | DICITURA SERIE 50XX "EVACUA. IMMEDIATE" | 11.9
CSA08671-2 | DICITURA 5965 FR "EVACUATION IMMEDIATE" | 22.65
CSA08671W | DICITURA SERIE 55XX "EVACUA. IMMEDIATE" | 22.65
CSA08672 | DICITURA SERIE 50XX "ENTREE INTERDITE" | 11.9
CSA08672W | DICITURA SERIE 55XX "ENTREE INTERDITE" | 22.65
CSA08673 | DICITURA SERIE 50XX "EINTRITT VERBOTEN" | 22.65
CSA08674 | DICITURA SERIE 50XX "FEUERALARM" | 22.65
CSA08675 | DICITURA SERIE 50XX "TIEF. SOFORT ..." | 22.65
CSA08676 | DICITURA SERIE 50XX "BETRETEN VERB ..." | 22.65
CSA08677 | DICITURA SERIE 50XX "EXTINC. DISPARADA" | 22.65
CSA08677-3 | DICITURA 5965 ES "EXTINCION DISPARADA" | 22.65
CSA08677W | DICITURA SERIE 55XX "EXTINC. DISPARADA" | 22.65
CSA08678 | DICITURA SERIE 50XX "MONOX. DE CARBONIO" | 22.65
CSA08679 | DICITURA SERIE 50XX "GAS DISPARADO" | 22.65
CSA08679-3 | DICITURA 5965 IT "CARENZA OSSIGENO" | 22.65
CSA08679W | DICITURA SERIE 55XX "GAS DISPARADO" | 22.65
CSA08682 | DICITURA SERIE 50XX "FUEGO" | 22.65
CSA08682W | DICITURA SERIE 55XX "FUEGO" | 22.65
CSA08683 | DICITURA SERIE 50XX "FOGO" | 22.65
CSA08683W | DICITURA SERIE 55XX "FOGO" | 22.65
CSA08684 | DICITURA SERIE 50XX "INCENDIO" | 22.65
CSA08684W | DICITURA SERIE 55XX "INCENDIO" | 22.65
CSA08688 | DICITURA SERIE 50XX "EXTINCAO ACTUADA" | 22.65
CSA08689 | DICITURA SERIE 50XX "ATMOSFERA PERIGOSA" | 22.65
CSA08689-1 | DICITURA 5955 PT "ATMOSFERA PERIGOSA" | 22.65
CSA08689A | DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. PELIGROSA" | 22.65
CSA08689AW | DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. PELIGROSA" | 22.65
CSA08689B | DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. EXPLOSIVA" | 22.65
CSA08689BW | DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. EXPLOSIVA" | 22.65
CSA08689C | DICITURA 50XX PT "ATMOSFERA SATURADA-CO" | 22.65
CSA08689CW | DICITURA 55XX PT "ATMOSFERA SATURADA-CO" | 22.65
CSA08689W | DICITURA SERIE 55XX "ATMOSFERA PERIGOSA" | 22.65
CSA08690W | DICITURA 55XX EN "ACCESS DENIED" | 22.65
CSA08691W | DICITURA SERIE 55XX "PLEASE EVACUATE" | 22.65
CSA08697W | DICITURA 55XX EN "IMMEDIATE EXIT" | 22.65
CSA08698W | DICITURA 55XX EN "ENTRY FORBBIDEN" | 22.65
EFSB-3-P | PANN. DI SEGN. SIRENA EN54-3 TONO DI PREAL. | 116.3
EF-TRASP-ABB | TRASPARENTE EFSB ABBANDONARE IL LOCALE ET | 30.2
EF-TRASP-ALL | KIT PANNELLO EFSB INVISIBILE | 30.2
EF-TRASP-FIR | TRASPARENTE EFSB "FIRE ALARM" ETCHED | 30.2
EF-TRASP-FOG | TRASPARENTE EFSB "FOGO" ETCHED | 30.2
EF-TRASP-FUE | TRASPARENTE EFSB "FUEGO" ETCHED | 30.2
EF-TRASP-GAS | TRASPARENTE EFSB "ALLARME GAS" ETCHED | 30.2
EF-TRASP-SPE | TRASPARENTE EFSB SPEGNIMENTO IN CORSO ET | 30.2
EF-TRASP-VIE | TRASPARENTE EFSB "VIETATO ENTRARE" ETCHED | 30.2
NUG30360 | RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP. | 18.85
O-1490BZG | RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP. BUZZER | 25
O-1490BZR | RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP. BUZZER | 25
O-1490BZV | RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP. BUZZER | 25
O-1490CG | RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP. | 24.8
O-1490CR | RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP. | 21.25
O-1490CV | RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP. | 21.25
O-1490G | RIPET. OTTICO GIALLO A LUCE FISSA | 18.55
O-1490R | RIPET. OTTICO ROSSO A LUCE FISSA | 18.55
O-1490V | RIPET. OTTICO VERDE A LUCE FISSA | 18.55
O-5055-CSA | INDICATORE LUMINOSO A LUCE FISSA LED | 95.25
O-5055-SS | INDICATORE LUMINOSO LED SENZA SCRITTA | 95.25
O-5555-CSA | INDICATORE LUMINOSO IP65 A LUCE FISSA LED | 136.3
O-5555-SS | INDICATORE LUMIN. IP65 LED SENZA SCRITTA | 136.3
PX17300445 | SIRENA ELETTRONICA ANTIDEF. IP66 24V | 2865.25
PX800004 | PULSANTE ANTIDEF. PLASTICO A ROTTURA | 534.85
PX805002 | SIRENA ELETTRONICA IP65 ATEX | 664.2
PX818002 | LAMPEG. XENO A SICUREZZA INTRINSECA | 1419.25
PX99900078 | VETRO PER PX800004 | 17.85
SPS-2423 | BOX DI ALIM 24V 1,5A CERT EN54-4 EN12101-10 | 280.7
SPS-2433 | BOX DI ALIM 24V 2,5A CERT EN54-4 EN12101-10 | 327.3
SPS-2453 | BOX DI ALIM 24V 4,5A CERT EN54-4 EN12101-10 | 367.85
531057FULL-1130 | LAMPEG. LED SOLEX IP54 B.B BIANCA/ROSSA | 68.1
531058FULL-1131 | LAMPEG. LED SOLEX IP54 B.B BIANCA/AMBRA | 68.1
531059FULL-1132 | LAMPEG. LED SOLEX IP54 B.B BIANCA/TRASP. | 68.1
531060FULL-1133 | LAMPEG. LED SOLEX IP54 B.B BIANCA/BLU | 68.1
531061FULL-1134 | LAMPEG. LED SOLEX IP54 B.B BIANCA/VERDE | 68.1
531062FULL-1135 | LAMPEG. LED SOLEX IP65 B.A BIANCA/ROSSA | 68.1
531063FULL-1136 | LAMPEG. LED SOLEX IP65 B.A BIANCA/AMBRA | 68.1
531064FULL-1137 | LAMPEG. LED SOLEX IP65 B.A BIANCA/TRASP. | 68.1
531065FULL-1138 | LAMPEG. LED SOLEX IP65 B.A BIANCA/BLU | 68.1
531066FULL-1139 | LAMPEG. LED SOLEX IP65 B.A BIANCA/VERDE | 68.1
7011114FUL-0011X | ASSERTA SIRENA ROSSA 110 DB | 236.9
7011124FUL-0012X | ASSERTA SIRENA ROSSA 120 DB | 247.2
7041134FUL-0020X | ASSERTA MIDI SIRENA ROSSA 110DB 9-60VDC | 155
7051111FUL-0128X | ASSERTA MIDI SIRENA ROSSA 110DB LAMP.ROSSO | 235

## SISTEMI FIRE
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO
1010-000 | KIT DI RIFLESS A LUNGO RAGGIO -RANGE 0-120M | 166.8
400002FIRE-0002X | CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO | 61.5
400003FIRE-0003X | CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO | 59.75
400004FIRE-0004X | CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRIZZ | 71.6
4990009FUL-0040 | CHIAVE RICAMBIO (PR. UNITARIO-ORD.MULT. 10) | 1.5
4990011FUL-0050 | CONF.10PZ SCATOLE POST.(COMPRI 1-RICEVI 10) | 39.4
6010-100 | BARRIERA LINEARE RANGE DI RILEVAZIONE 5-50M | 828.3
66129FULL-0198X | CASBB394 - BASE RIV IND CON SIR E LAMP VAD | 156.85
910187FULL-0198 | CENT INDIR 2 LOOP CON BAT INCL(EXCF2000GCPD | 1175.4
AA-ABSC | COLLANTE PER PVC BARATT 500 ML(EX AA-PVCC) | 52.4
AAB-LBS010 | ETICH PER FORI-NASTRO DA100(EX AA-BILBS010) | 56.45
AA-C25R | TAPPO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO | 2.6
AA-E25-45R | GOMITO ROSSO 45° IN ABS, 25MM DIAMETRO | 4.4
AA-E25-90R | GOMITO ROSSO 90° IN ABS, 25MM DIAMETRO | 10.7
AA-P25R | TUBO ABS ROSSO,25MM(BARRE3MT-PREZZO MT) | 6.95
AA-SU25R | MANICOTTO ROSSO IN ABS, 25MM | 2.3
AA-TEE25R | DERIVAZIONE A T IN ABS, 25MM DIAMETRO | 6.1
AA-TPTD25R | STAFFA ROSSA SUPPORTO PER TUBO 25MM | 1.8
AA-UF25/10TFS | BLOCCO CAPILLARE COMPLETO EX AA-UF25/6 PVCB | 48.65
AD56-CUZNSET-CSA | SET ADATTATORE PA-TEFLON | 42.25
ADTU-64-CUZN-CSA | ADATTATORE ADW CON TEFLON | 29.9
ADW535-1-CSA | RIVELATORE DI CALORE LINEARE - 1 SENSORE | 3296
ADW535-2-CSA | RIVELATORE DI CALORE LINEARE - 2 SENSORI | 4995.5
ARK-CSA | BARRIERA LINEARE TREK TX-RX 10-200 METRI | 1287.5
ART535-10-CSA | SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA | 278.1
AS-2-100 | BARRIERA LINEARE ARDEA TX-RX 5-200 METRI | 1120.85
ASD531-CSA | SIST DI ASPIR, 1CANALE,1ZONA(INCLSSD31-CSA) | 1652.75
ASD532-CSA | SIST DI ASPIR, 1CANALE, 1ZONA(SENZA SENSORE | 1901.85
ASD533-1-CSA | SIST DI ASPIR, 1CAN,1ZONA(INCL SSD533-CSA) | 3064.6
ASD535-1-CSA | SIST DI ASPIR, 1CANALE, 1ZONA(SENZA SENSOR) | 2574.55
ASD535-2-CSA | SIST DI ASPIR 2CANALI 1ZONA,(SENZA SENSORE) | 3280.45
BWOB2Z | SCHEDA OPZ 2 RELE' CENTRALE CONV. 2 ZONE | 56.65
BWOB4Z | SCHEDA OPZ 4 RELE' CENTRALE CONV. 4 ZONE | 66.95
BWOB8Z | SCHEDA OPZ 8 RELE' CENTRALE CONV. 8 ZONE | 73.6
CAB300 | BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI | 6.1
CAS380 | CAS380-BASE RIV IND+SIR(EX666027FULL-0065X) | 144.15
CAS381 | SIRENA IND DA PAR IP42 (EX-654014FULL-0067X | 96.05
CAS381WP | SIRENA IND DA PAR IP66 (EX-654013FULL-0066X | 144.15
CASB393 | CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA INTERNO | 132.35
CASB393WP | CASB393WP - SIRENA CON LAMP IND DA EST IP66 | 157.4
CASBB394 | BASE RIVEL. INDIRIZZATO CON SIRENA E VAD | 156.85
CASC | CASC - COPERCHIO PER CAS380 (1 PEZZO) | 2.6
CBG370S | PULS INDIRIZZ DA INT (EX -4950010MEN-0432X) | 71.35
CBG370WP | CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-0431X) | 122.9
CCD100 | CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON TUBO | 263.7
CDBB300 | BASE PER RIVELATORI CONVENZIONALI | 5.7
CF1100IT | CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN | 1418.05
CF1200IT | CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN | 1823.8
CF30002GIT | CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSCREEN | 2828.1
CF3000PRGIT | PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP | 859.85
CF300X | CENTRALE GESTIONE SPEGNIMENTO | 1143.25
CF800PROG | PROGRAMM MANUALE PER DISPOSITIVI EATON FIRE | 475.35
CIO351 | MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE RELE' | 223.95
CIO351SST | MODULO 3 IN + 3 OUT, 3 INDIRIZZI | 257.5
CIOP4 | SCHEDA RELE' 4 INGRESSI 4 USCITE | 561.75
CIOP8 | SCHEDA RELE' 8 INGRESSI 8 USCITE | 586
CIR301 | RIPETITORE OTTICO A LED | 10.8
CIR301WP | RIPETITORE OTTICO A LED PER ESTERNO | 15.1
CIT420 | MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA SENZA RELE' | 211.85
CIT420R | MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA CON RELE' | 263.7
CLIP20PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 2 MM, PA (10 PZ. | 65.35
CLIP25PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 2.5 MM,PA(10 PZ. | 65.35
CLIP30PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 3 MM, PA (10 PZ. | 65.35
CLIP35PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 3.5 MM,PA(10 PZ. | 65.35
CLIP40PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 4 MM, PA (10 PZ. | 65.35
CLIP45PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 4.5 MM,PA(10 PZ. | 65.35
CLIP50PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 5 MM, PA (10 PZ. | 65.35
CLIP55PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 5.5 MM,PA(10 PZ. | 65.35
CLIP60PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 6 MM, PA (10 PZ. | 65.35
CLIP65PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 6.5 MM,PA(10 PZ. | 65.35
CLIP70PA-CSA | CLIP ROSSA FORO DI CAMP 7 MM, PA (10 PZ. | 65.35
CLIPREVPA-CSA | CLIP ROSSA SENZA FORO PER MANUTENZ (10 PZ. | 65.35
CMIO353 | MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE' A 230V | 263.7
CSC354CPR | DISP DI CONTR E ALIMENTAZ SIRENE 4 CANALI | 554.05
CSI350 | MODULO PER DERIVAZIONI DEL LOOP | 148.95
CSMIGNONSX | CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO ESTERNO | 60.45
CT400EN-C-CSA | COMB TELEFONICO CERTIF EN54-21 GSM 3G | 1232.95
CT440EN-C-CSA | COMB TELEFONICO CERTIF EN54-21 GSM 3G IP | 1851.95
CTPR3000 | PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE | 1482
CX201 | CX201 PULS CONV IP42 (EX4910010COOP-0310XC) | 26.55
CX203 | CX203 PULS CONV IP67 (EX 4914111FUL-0435X) | 66.25
CZMU352 | MODULO PER ZONE CONVENZIONALI | 146.75
DF6000NETKIT | NETWORK CARD PER CENTRALI CF30002GIT | 396.7
DF6000PKIT | KIT STAMPANTE PER CENTRALE CF30002GIT | 608.45
DF61NETKIT | SCHEDA DI RETE PER CENTRALI CF1000 | 384.65
DFU911-CSA | FILTRO ANTIPOLVERE | 279.65
DOGE-F24 | SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA 24VCC | 392.2
DTB25PC-CSA | FILTRO DIAMETRO 25MM | 390.45
EC0232 | CONVERTITORE LON-RS232 | 596.3
EC200 | INTERFACCIA BMS | 1000.7
EC400 | INTERFACCIA TCP/IP | 3655.85
EC540 | RIPETITORE LON | 2114.4
EFAD07A-05OU00 | MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA SUPERV. STD | 97.85
EFAD07A-05OU02 | MOD. IND. 1 USCITA SUPERV. NO TACITAZIONE | 97.85
EF-BDLRK | KIT DI RIFLESS A LUNGO RAGGIO -RANGE 0-120M | 166.8
EFBW2ZFLEXI | CENTRALE CONV. 2 ZONE BIWIRE | 422.3
EFBW4ZFLEXI | CENTRALE CONV. 4 ZONE BIWIRE | 463.5
EFBW8ZFLEXI | CENTRALE CONV. 8 ZONE BIWIRE | 525
EF-CBD130 | BARRIERA LINEARE CONVENZ. A RIFLESSIONE | 668.5
EF-CBD50 | BARRIERA LINEARE RANGE DI RILEVAZIONE 5-50M | 828.3
EFCV8Z-IT | CENTR CONVENZ 8 ZONE CON BATTERIE INCLUSE | 561.75
EFGVS11-PLUS | LICENZA MAPPE GRAF OLTRE 10 INCL MOD EC0232 | 4925.05
EFGVS11-PLUS-TCP | LICENZA MAPPE GRAF OLTRE A 10 CONN TCP/IP | 5011.5
EFGVS1-2 | LICENZA MAPPE GRAF 1-2 CENTR INCL MODEC0232 | 2333.05
EFGVS3-6 | LICENZA MAPPE GRAF FINO A6 INCL MOD EC0232 | 3110.6
EFGVS7-10 | LICENZA MAPPE GRAF FINO A10 INCL MOD EC0232 | 3974.65
EFGVS7-10-TCPIP | LICENZA MAPPE GRAF FINO A 10 CONNESS TCP/IP | 4147.4
EFGVS-DESIGN | LICENZA SOFTW DI PROG MAPPE GRAFICH NO CONN | 1123.4
EFGVS-PREMIUMDES | LICENZA SOFTW MAPPE GRAF PREMIU INCL EC0232 | 5357.05
EF-PLEXI-ALL | KIT PANNELL "ALLARME INCENDIO"(PER CASB) | 46.8
EFSB-3-23-A | NUOVO PAN DI SEGNLAZ INDIRIZ EN54-3 EN54-23 | 194.05
EFSB-3-23-P | PANN. DI SEGN. EN54-3+LAMPEN54-23 CON PREAL | 140.4
EFSB-3-A | NUOVO PANN DI SEGNLAZ INDIRIZ CON SIREN54-3 | 172.1
EF-SITEMONITOR | LICENZA SOFTWARE GEST SIST FIRE INCL EC0232 | 1123.4
EFXD01020 | CENTRALE XDETECT SMALL 1-2 LOOP | 2770.7
EFXD01040 | CENTRALE XDETECT LARGE 1-4 LOOP | 2976.7
EFXD05001 | SCHEDA 1 LOOP XDETECT PROTOCOL 800 | 153.5
EFXD05020 | SCHEDA SIRENE XDETECT 2 USCITE | 163.8
EFXD05030 | SCHEDA I/O XDETECT PROGRAMMABILE | 163.8
EFXD05040 | SCHEDA NETWORK XDETECT | 163.8
EFXD05051 | ALIMENT. XDETECT 150W (PER SIST. 3-4LOOP) | 267.8
EFXN520 | BASE PER RIVELATORI CONVENZIONALI | 5.7
EFXN524 | CMT360 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 77°C | 20.75
EFXN525 | CFR330 RIVELAT. TERMOVELOCIMETRICO 60°C | 18.75
EFXN526 | CHT390 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 90°C | 22.55
EFXN533 | CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE | 31
EFXN632 | CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZION | 39.2
EOLM-1 | RESISTENZA DI FINE LINEA | 7.2
EP-54-CUZN-CSA | TERMINALE PER SJ-54 (5PZ) | 25.75
EP-64-PVDF-CSA | TERMINALE PER TUBO SENSORE TU64-PTFE | 29.9
FH25PVC-CSA | TUBO FLESS GRIGIO, 25 MM,PVC, PER 1 MT | 18.4
FH-53-PA-25-CSA | TUBO FLESSIBILE 25M | 109.2
FIL-VSP-850-R | FILTRO ANTIPOLV/UMID CERTEN54-20(EXVSP-850R | 601.3
FT-FIL | FILTRO INTERNO PER UNITÀ LASD E PICO | 40.2
FX2202CFIT | CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE | 273.3
FX2204CFIT | CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE | 405.35
FXN520R | BASE RELE PER RIVELATORI CONVENZIONAL | 45.2
ILS-1 | SISTEMA DI ASPIRAZIONE 1 ZONA 1 CANALE | 2543.85
ILS-2 | SISTEMA DI ASPIRAZIONE 1 ZONA 2 CANALI | 3619.55
INT8C | INTERFACCIA PER ARDEA | 154.25
LICADW-CSA | ADW LICENZA CONFIG. BASE | 148.45
LICADW-PROG-CSA | ADW LICENZA CONFIG. COMPLETA | 148.45
LICASD-CSA | LICENZA DI PROGRAMMAZIONE ASD BASE | 148.45
LICASD-PROG-CSA | LICENZA DI PROGR COMPL (IN COMB LICASD-CSA) | 148.45
LP800KIT | LOOP TESTER KIT | 935.1
MAB100R | RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 100MT | 1242.1
MAB50R | RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 50MT | 982.2
MARDF6 | SCHEDA 2 RELE' PER USCITE "ALL" E "GST" | 79.05
MB512 | BATTERIE 12V 5AH PER CENTRALI CONV. BIWIRE | 61.8
MBD100R | RIVELATORE LINEARE PORTATA 100 METRI | 993.75
MBD50R | RIVELATORE LINEARE PORTATA 50 METRI | 777.85
MBGBEZ | KIT INCASSO PULSANTE (1 PEZZO) | 7.95
MCIM | MCIM MICROMODULO 1 INGRESSO ON/OFF | 36.55
MCM35-CSA | MOD PER MERMORY CARD (COMPRESA)ASD535-X-CSA | 686.25
MCOM | MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE' | 47.7
MCOM-R | MCOM-R MICROMODULO 1 USCITA RELE' PER RESET | 53
MRBFP | KIT MONTAGGIO PER RIVELATORE LINEARE | 33.45
MRIAD | RIPETITORE INDIRIZZATO A LED | 74.3
MV25ABS-CSA | VALVOLA A TRE VIE, 25 MM,ABS | 415.2
MX03-LTE-MC-EN54 | COMBINAT. TELEFONICO GSM IP EN54-21+BOX | 1019.7
MX03-LTE-M-EN54 | COMBINAT. TELEFONICO GSM IP EN54-21 | 978.5
NUG30270 | SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA | 11.95
NUG30272 | SUPPORTO PER CONTROSOFF (EX - QF11312-1) | 11.95
PC-56-PA-CSA | FASCETTA IN PLASTICA PER TUBI (100PZ) | 154.5
PC-56-ST-CSA | FASCETTA IN METALLO PER TUBI (10PZ) | 136
PICO | SISTEMA LASER 1 ZONA 2 CANALI | 5806.45
RE-65-CUZN-CSA | RIDUZIONE TRA TEFLON E RAME | 9.3
RFC911-CSA | FILTRO DI RICAMBIO PER DFU911-CSA | 84.8
RFC911VE20-CSA | FILTRO DI RICAMBIO PER DFU911-CSA (20 PZ.) | 1397.85
RIM35-CSA | MODULO RELE' PER ASD535-X-CSA | 305.05
RIM36-CSA | MODULO RELE' PER ASD531-CSA/ASD532-CSA | 330.55
S1450CO | RIV MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4÷20MA | 426.15
S1455ME | RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20MA | 451
S1455VB | RIV VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA | 451
S2096GP | RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE 4÷20 MA | 674.8
S2096ME | RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20 MA | 674.8
S2096VB | RIV VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA | 674.8
S2097GP | RIV GAS GPL 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE | 846.55
S2097H2 | RIV GAS IDROGENO 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE | 846.55
S2097ME | RIV GAS METANO 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE | 846.55
S2130CO | RIV MONOSS DI CARBONIO (CO) 0-500PPM 4÷20MA | 949.4
S2401CO2 | RIV ANIDRIDE CARBONICA 0-5000 PPM 4÷20 MA | 1090.65
SC-54-CU-5-CSA | BOBINA DI RILEVAMENTO, RAME, 5M | 216.3
SC64-PTFE-5M-CSA | BOBINA DI RILEVAMENTO, TEFLON, 5M | 334.75
SD3 | COMB SINT VOC GSM-PSTN,8CAN,4USC,SONDA TEMP | 489.65
SD-GSM | COMB A SINT VOC GSM, 8CAN, 4USC,SONDA TEMP | 449.55
SJ-54-CUZN-CSA | RACCORDO SC-J IN RAME (10PZ) | 144.2
SJ-64-PVDF-CSA | RACCORDO SC-J PVDF | 29.9
SS-3-CUZN-CSA | MANICOTTO PER FH-53-PA (10PZ) | 10.3
SSD31-CSA | SENS DI FUMO PER ASD531-CSA, 0.02 - 10%/M | 635.45
SSD532-3-CSA | SENS DI FUMO PER ASD532-CSA, 0.02 - 10%/M | 593.05
SSD533-CSA | SENS DI FUMO PER ASD533-X-CSA, 0.02% OBS./M | 996.65
SSD535-3-CSA | SENS DI FUMO PER ASD535-X-CSA, 0.02% OBS./M | 872.15
STG-8REL | SCHEDA A 8 RELE' PER MODULO STG-OUT16S | 428.4
ST-G-BOX | BOX PLASTICO PER ST-G-IN8 + ST-G-OUT16 | 85.4
STG-IN8S | MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 8 INGRESSI | 507.5
STG-OUT16S | MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 16 USCITE | 507.5
STG-SER | SCHEDA SERIALE PER MULTISCAN ++ S1 | 202.35
ST-MTS-S1 | CENTRALE MULTISCAN++ RACK MODELLO BASE | 5560.5
ST-MTS-S1-32B | CENTR MULTISCAN++ MOD BASE FINO A 40 RIV | 4215.55
ST-MTS-S1-B | CENTRALE MULTISCAN++ 230/27,6V 4A | 5560.5
ST-PL4 | CENTR RIVELAZ GAS A 4 INGR (ESP A 8 INGR) | 1343.8
ST-PL4-ESP | SCHEDA DI ESPANS 4 INGR PER CENTRALE ST-PL4 | 672.5
ST-S3RE | SCHEDA 3 RELE' DA ABBINARE A RIVELATORE | 100.65
TBICMT-3072-CSA | GATEWAY HMI 7 " IPS LCD DISPLAY - 4GB | 1549.5
TBICMT-SVR-102-C | GATEWAY 32B RISC CORTEX A8 600MHZ - 256MB | 903.1
TC-54-CU-10-CSA | BOBINA DI PROVA, RAME, 10M | 288.4
TEKPRO11-9-CSA | CONT PER TBICMT-3072-CSA DA TAVOLO-MURO | 216.05
TU-54CU-3M-CSA | TUBO SENSORE IN RAME, 3M | 26.8
TU-54CU-50M-CSA | TUBO SENSORE, RAME, 50M | 401.7
TU64-PTFE100-CSA | TUBO SENSORE, TEFLON, 100M | 710.7
TU64-PTFE50-CSA | TUBO SENSORE, TEFLON, 50M | 442.9
ULM-DP10-CSA | DONGLE PER SOFTW DI PROGR(SENZ LICENZ) 10PZ | 728.6
ULM-DP5-CSA | DONGLE PER SOFTW DI PROGR(SENZ LICENZ) 5 PZ | 474.5
ULM-DP-CSA | DONGLE PER SOFTW DI PROGRAMMAZ(SENZ LICENZ) | 148.45
USBINT2 | CONVERTITORE USB/RS232 | 249.05
VSP-855-4 | RICAMBIO PER FILTRO VSP-850R (4 PZ.) | 293.55
WRB25ABS-CSA | FILTRO ACQUA/UMIDITA', 25 MM,ABS/PC | 830.25
ZPCB2148 | SCHEDA 2 LOOP PER CENTRALE CF30002GIT | 389.85
ZPCB2148P2 | SCHEDA 2 LOOP PER CENTR CF30002GIT SOFTW V2 | 389.85
ASD533-2-CSA | SIST DI ASPIR, 2CAN,1ZONA(INCL SSD533-CSA) | 3460
EFBW8ZFLEXI | CENTRALE CONV. 8 ZONE BIWIRE | 540.75
LUNAR-FIRE-CSA | COMBINATORE TELEF. EN54-21 2G/3G/4G | 1090
LUNAR-WF-CSA | MODULO BLUETOOTH E WIFI | 69
LUNAR-LAN-CSA | MODULO LAN | 210