## PL ESSER Fire-Pubblico 01-2025
Codice | Descrizione | Prezzo di Listino | Unità
Sistemi Convenzionali
Centrali convenzionali
Centrale convenzionale ES Line
809041.01 | Centrale rivelazione incendio convenzionale ES Line, 8 zone, lingua Tedesca | 2733 | EA
809041.02 | Centrale rivelazione incendio convenzionale ES Line, 8 zone, lingua Inglese | 2733 | EA
Centrale convenzionale con spegnimento
Centrale convenzionale con spegnimento ed accessori
ESS-RP1R-SUPRA | Centrale rivelazione incendio convenzionale con un canale di spegnimento e due uscite di attivazione (per elettrovalvola e bombola) | 3118 | EA
Rivelatori puntiformi convenzionali
Rivelatori puntiformi serie ES Detect
800171 | Rivelatore Termico di massima (Classe A1S) ES Detect | 92 | EA
800177 | Rivelatore Termico di massima (Classe BS) ES Detect | 152 | EA
800271 | Rivelatore Termico differenziale (Classe A1R) ES Detect | 97 | EA
800371 | Rivelatore Ottico di fumo ES Detect | 143 | EA
800374 | Rivelatore O²T doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico di massima (Classe B) ES Detect | 156 | EA
800375 | Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) ES Detect | 156 | EA
Basi per rivelatori puntiformi serie ES Detect
805590 | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 22.1 | EA
805591 | Base relè per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 95 | EA
Accessori per rivelatori puntiformi serie ES Detect
767800 | Supporto di montaggio per installazione su architrave | 41.9 | EA
781482 | Kit distanziatore per il fissaggio a soffitto dei rivelatori puntiformi | 654 | EA
781550 | Gabbia di protezione per rivelatore puntiforme | 151 | EA
805560 | Soppressore EMC per base standard per rivelatore puntiforme. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 157 | PAC
805570 | Guarnizione protezione umidità IP42, Design Piatto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 125 | PAC
805571 | Kit di montaggio ad incasso per base rivelatore serie IQ8Quad, ES Detect | 37 | EA
805573 | Guarnizione protezione umidità IP43, Design Profondo. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 113 | PAC
805574 | Anello di copertura per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect fissate su box 4” | 13.2 | EA
805576 | Placca di identificazione per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 16.2 | PAC
805577 | Adattatore di montaggio per dispositivi a controsoffitto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 101 | PAC
805579 | Staffa di fissaggio per rivelatore puntiforme per soffitti inclinati. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 520 | PAC
805587 | Calotta di protezione per base rivelatori serie IQ8Quad e ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 71 | PAC
805588 | Calotta di protezione per rivelatore indirizzato IQ8Quad (senza dispositivo ottico/acustico integrato) e rivelatore convenzionale ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 46.2 | PAC
805572.50 | Base adattatrice IP43 per base rivelatore serie IQ8Quad e serie ES Detect | 23.8 | EA
Rivelatore puntiforme per condotta serie ES Detect
800379 | Rivelatore per condotte doppia tecnologia ES Detect – convenzionale | 194.5 | EA
781463 | Alloggiamento UG7 per rivelatore per condotte convenzionale ed indirizzato | 480 | EA
Accessori per rivelatore puntiforme per condotte serie ES Detect
781464 | Filtro di ricambio per alloggiamento per rivelatore per condotte UG7. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 473 | PAC
781465 | Custodia di protezione dalle intemperie per rivelatore per condotte | 1343 | EA
781466 | Tubo Venturi, lunghezza 0,6 m | 104 | EA
781467 | Tubo Venturi, lunghezza 1,5 m | 205 | EA
781468 | Tubo Venturi, lunghezza 2,8 m | 309 | EA
781469 | Kit di montaggio per condotte tonde per alloggiamento LKM 781463 | 150 | EA
781470 | Passacavi M20 per custodia di protezione dalle intemperie. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 154 | PAC
Ripetitori ottici per rivelatori puntiformi serie ES Detect ed accessori
781804 | Ripetitore ottico per rivelatori Serie 9000 ed ES Detect, colore rosso | 78 | EA
12550LT | Alloggiamento IP66/67 per ripetitore ottico | 154 | EA
Pulsanti manuali convenzionali
Elettronica per pulsanti manuali - Versione grande in plastica
804900 | Moduli elettronico per pulsante grande, versione convenzionale | 110 | EA
804901 | Modulo elettronico per pulsante grande, versione convenzionale, con uscita relè | 149 | EA
804902 | Modulo elettronico per pulsante grande, versione convenzionale senza funzione di blocco | 152 | EA
Cornici per pulsanti manuali - Versione grande in plastica
704900 | Cornice in plastica con vetro, colore rosso simile a RAL 3020 | 27.6 | EA
704901 | Cornice in plastica con vetro, colore blu simile a RAL 5015 | 49.4 | EA
704902 | Cornice in plastica con vetro, colore giallo simile a RAL 1021 | 47.2 | EA
704903 | Cornice in plastica con vetro, colore arancione simile a RAL 2011 | 40.3 | EA
704904 | Cornice in plastica con vetro, colore verde simile a RAL 6002 | 83 | EA
Accessori per pulsanti manuali - Versione grande
701040 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande con punto di pressione rosso. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 90 | PAC
704910 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 56 | PAC
704911 | Foglio frontale con testo universale in bianco per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 23.8 | PAC
704912 | Foglio frontale con testo universale in nero per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 23.8 | PAC
704915 | Foglio di ricambio neutro per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 19.9 | PAC
704917 | Protezione termorestringente IP55 per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 215 | PAC
769910 | Chiave in plastica per pulsanti manuali versione grande | 2.7 | EA
769911 | Chiave in metallo per pulsanti manuali versione grande | 8.1 | EA
769916 | Chiave di servizio in metallo per moduli elettronici serie 80490x | 8.1 | EA
769921 | Placca di ricambio in plastica per pulsanti manuali versione grande con indicazione “Fuori servizio” | 7.1 | EA
781693 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua tedesca | 501 | EA
781694 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua inglese | 507 | EA
781698 | Distanziatore per kit di protezione per pulsanti manuali | 145 | EA
781699 | Kit per grado di protezione IP55 per kit di protezione | 90 | EA
Elettronica per pulsanti manuali - Versione compatta in plastica
804950 | Modulo elettronico per pulsante compatto, versione convenzionale, con vetro | 145 | EA
804951 | Modulo elettronico per pulsante compatto, versione convenzionale, con vetro, con uscita relè | 181 | EA
Cornici e Alloggiamenti per pulsanti manuali - Versione compatta in plastica
704950 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore rosso | 30.1 | EA
704951 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore blu | 73 | EA
704952 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore giallo | 73 | EA
704953 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore arancione | 73 | EA
704954 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore verde | 73 | EA
704955 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore grigio | 73 | EA
704980 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore rosso | 14.4 | EA
704981 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore blu | 25.3 | EA
704982 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore giallo | 46.2 | EA
704983 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore arancione | 46.2 | EA
704984 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore verde | 46.2 | EA
704985 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore grigio | 46.2 | EA
Pulsanti manuali All in one - Versione compatta in plastica
804970 | Pulsante manuale compatto con vetro, rosso, versione convenzionale | 130 | EA
804960 | Pulsante manuale compatto con vetro, rosso, versione convenzionale, IP66/67 | 480 | EA
Accessori per pulsanti manuali - Versione compatta
704960 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta con logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 65 | PAC
704961 | Foglio frontale con testi universali bianchi per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 23.8 | PAC
704964 | Placca di ricambio per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 61 | PAC
704965 | Kit di protezione trasparente per pulsanti manuali, versione compatta | 47.2 | EA
704966 | Chiave di ricambio in plastica per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 19.9 | PAC
704967 | Telai di montaggio per pulsanti manuali, versione compatta, bianco e rosso | 27.6 | EA
704975 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta senza logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 66 | PAC
Rivelatori speciali convenzionali
Rivelatori di calore
782302 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore 200 mm | 5411 | EA
782303 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore 400 mm | 5552 | EA
782304 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore 600 mm | 5682 | EA
782306 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore flessibile 2 m | 11246 | EA
782307 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore flessibile 6 m | 11768 | EA
782308 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore flessibile 9 m | 13125 | EA
782310 | Rivelatore di calore UniVario | 2903 | EA
Rivelatori di fiamma
782311 | Rivelatore di fiamma UV UniVario, certificato EN 54 ed FM. Base standard esclusa | 9040 | EA
782315 | Rivelatore di fiamma triplo IR UniVario, certificato EN 54 ed FM. Base standard esclusa | 14063 | EA
Accessori per rivelatori di calore e fiamma
783312 | Staffa di montaggio per rivelatori UniVario | 214 | EA
783313 | Base standard per rivelatori UniVario | 820 | EA
Rivelatore termico lineare
762291 | Rivelatore termico lineare LHD-PACC certificato EN 54-22 | 4355 | EA
Accessori per rivelatore termico lineare
762251 | Cavo termosensibile per LHD-PACC. Prezzo al metro. Ordine minimo 5 metri e multipli di 5. | 26.3 | M
762292 | Modulo di terminazione per rivelatore termico lineare LHD-PACC. | 545 | EA
762293 | Modulo di giunzione per cavo termosensibile per LHD-PACC | 612 | EA
762253 | Clip di fissaggio cavo termosensibile per LHD-PACC. Confezione 100 pezzi. Prezzo per confezione. | 689 | PAC
762254 | Fascette di fissaggio per cavo termosensibile per LHD-PAC. Confezione 100 pezzi. Prezzo per confezione. | 88 | PAC
762260 | Guaina in silicone per ripristino cavo termosensibile. Confezione 100 pezzi. Prezzo per confezione. | 204 | PAC
762257 | Cavo guida per LHD-PACC. Utilizzabile come tratta di cavo in aree dove la rivelazione non è necessaria | 16.2 | M
762258 | Cavo termosensibile in Nylon per LHD-PACC. Prezzo al metro. Ordine minimo 5 metri e multipli di 5. | 28.5 | M
762259 | Cavo termosensibile in Acciaio per LHD-PACC. Prezzo al metro. Ordine minimo 5 metri e multipli di 5. | 34.9 | M
Rivelatori lineari di fumo serie LRMX
761400.10 | Rivelatore lineare di fumo a riflessione LRMX | 4703 | EA
Accessori per rivelatori lineari di fumo serie LRMX
761403 | Riflettore singolo per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 7 a 70 metri | 180 | EA
761401.10 | Set di riflettori per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 70 a 140 metri | 1267 | EA
761402.10 | Set di riflettori per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 140 a 160 metri | 2749 | EA
761406 | Piastra di montaggio per staffa a soffitto per rivelatore/riflettore singolo | 605 | EA
761407 | Accessorio di montaggio per staffa a soffitto | 467 | EA
761408 | Alloggiamento da incasso per rivelatore lineare LRMX | 1837 | EA
761413 | Riflettore idrorepellente per ambienti gravosi per rivelatore lineare LRMX | 290.5 | EA
761414 | Cornice in tecnologia “Nano Coated” per rivelatore lineare LRMX | 685.5 | EA
761415 | Supporto a soffitto per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 174 mm | 1170 | EA
761404.10 | Supporto a soffitto per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 40 a 70 cm | 1851 | EA
761405.10 | Supporto a soffitto per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 70 a 150 cm | 2584 | EA
Dispositivi Ottico/Acustici convenzionali
Dispositivi Acustici
DBS1224B4W-D | Base Sirena per rivelatori convenzionali | 175.5 | EA
766424 | Dispositivo acustico convenzionale N120 | 1128 | EA
Sistemi Indirizzati
Centrale indirizzata 1 Loop
Centrale Compact
809051.01 | Centrale rivelazione incendio Compact, 1 loop, lingua tedesca | 4035 | EA
809051.02 | Centrale rivelazione incendio Compact, 1 loop, lingua inglese | 4094 | EA
Accessori per centrale Compact
744444 | Telaio di montaggio per il montaggio a parete delle centrali incendio | 629 | EA
Centrali indirizzate multiloop
Kit IQ8Control C (Fino a 2 Loop)
IQ8C-C0/IT | Centrale rivelazione incendio IQ8Control C, da 1 a 2 Loop, lingua Italiana | 4926 | EA
Unità centrale IQ8Control C (Fino a 2 Loop)
808003 | Unità Centrale IQ8Control C, versione a parete | 3910 | EA
808139 | Unità Centrale IQ8Control C, versione rack 19" | 5524 | EA
Schede sostitutive per centrali IQ8Control C
782481 | Scheda madre sostitutiva per centrale IQ8Control C (772481) | 3233 | EA
Box di espansione per centrale IQ8Control C (Fino a 2 Loop)
789300 | Box espansione batterie | 1032 | EA
789301 | Box espansione batterie con frontale LED 192 Zone | 3859 | EA
789302 | Box espansione frontale LED 192 Zone | 3665 | EA
Kit IQ8Control M (Fino a 7 Loop)
IQ8C-M0/IT | Centrale rivelazione incendio IQ8Control M, da 1 a 7 Loop, lingua Italiana | 6104 | EA
Unità centrale IQ8Control M (Fino a 7 Loop)
808004 | Unità Centrale IQ8Control M, versione a parete | 5227 | EA
808219 | Unità Centrale IQ8Control M, versione rack 19” | 6249 | EA
Moduli di estensione e schede sostitutive per centrali IQ8Control M
772476 | Modulo di espansione con 3 slot per micromoduli aggiuntivi | 499 | EA
782482 | Scheda madre sostitutiva per centrale IQ8Control M (772482) | 3255 | EA
Unità di controllo e frontali per centrali IQ8Control C e M
786000 | Frontale con LED 192 Zone | 2322 | EA
786001 | Unità di controllo per centrali IQ8Control C e M, lingua Tedesca | 1504 | EA
786002 | Unità di controllo per centrali IQ8Control C e M, lingua Inglese | 1755 | EA
786003 | Unità di controllo per centrali IQ8Control C e M, lingua Italiana | 2162 | EA
786100 | Frontale cieco | 65 | EA
786101 | Unità di controllo e LED 64 zone per centrali IQ8Control C e M, lingua Tedesca | 1701 | EA
786102 | Unità di controllo e LED 64 zone per centrali IQ8Control C e M, lingua Inglese | 1636 | EA
786103 | Unità di controllo e LED 64 zone per centrali IQ8Control C e M, lingua Italiana | 1550 | EA
Moduli per centrali IQ8Control C e M
772477 | Modulo di espansione con 3 o 4 uscite relè, trasmissione allarmi e 1 slot per micromodulo | 664 | EA
772478 | Modulo di espansione con uno slot per micromodulo | 344 | EA
772479 | Modulo di espansione con 3 o 4 uscite relè e trasmissione allarmi | 581 | EA
782426 | Modulo di alimentazione sostitutivo (802426) esserbus-PL, 150 W | 997 | EA
785087 | Modulo 16 uscite relè | 1663.5 | EA
Micromooduli per centrali IQ8Control C e M
784385 | Micromodulo trasmissione allarmi | 235 | EA
784842 | Micromodulo seriale RS 232/TTY | 608 | EA
787531 | Micromodulo 3 relè | 197 | EA
784382.D0 | Micromodulo loop esserbus® | 369 | EA
784840.10 | Micromodulo essernet® 62,5 kBd | 915 | EA
784841.10 | Micromodulo essernet® 500 kBd | 881 | EA
804382.D0 | Micromodulo loop esserbus®-Plus | 425 | EA
Accessori per centrali IQ8Control C e M
736235 | Carta per stampanti IQ8Control C/M con/senza avvolgitore | 10.3 | EA
736264 | Carta per stampanti IQ8Control C/M con riavvolgitore | 13 | EA
743212 | Chiave tipo 1 D 9 | 16.2 | EA
769914 | Chiave tipo 801 | 17.2 | EA
769915 | Chiave tipo 901 | 16.6 | EA
743245 | Chiave e serratura tipo 801 | 23.8 | EA
743248 | Chiave e serratura tipo 901 | 34.4 | EA
744444 | Telaio di montaggio per il montaggio a parete delle centrali incendio | 629 | EA
789303 | Box di espansione per centrali serie IQ8Control e FlexES Control | 1076 | EA
FX808338 | Box di espansione con 2 guide DIN | 1294 | EA
057633 | Telaio di installazione per unità di trasmissione e transponder | 320 | EA
Armadi rack ed accessori per centrali serie IQ8Control C e M
769163 | Armadio rack per centrali serie IQ8Control | 17082 | EA
772445 | Telaio di montaggio 19" per il montaggio rack delle centrali IQ8Control C/M | 435 | EA
744027 | Piastra cieca per rack 19", 3 Unità | 65 | EA
744028 | Piastra cieca per rack 19", 5 Unità | 80 | EA
744029 | Piastra cieca per rack 19", 9 Unità | 116 | EA
744030 | Piastra cieca per rack 19", 2 Unità | 53 | EA
Centrali modulari indirizzate multiloop FlexES
Centrale modulare indirizzata FlexES Control FX2
FX808392 | Unità centrale FlexES Control FX2 | 6997 | EA
Centrale modulare indirizzata FlexES Control FX10
FX808393 | Unità centrale FlexES Control FX 10 - versione 5 loop | 7682 | EA
FX808394 | Unità centrale FlexES Control FX 10 - versione 10 loop | 8370 | EA
Centrale modulare indirizzata FlexES Control FX18
FX808395 | Unità centrale FlexES Control FX 18 - versione 5 loop | 8573 | EA
FX808396 | Unità centrale FlexES Control FX 18 - versione 10 loop | 8745 | EA
FX808397 | Unità centrale FlexES Control FX 18 - versione 18 loop | 8917 | EA
Alimentatori e accessori per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808313 | Armadio supplementare batterie 2 x 12 V/24 Ah | 882 | EA
FX808314 | Armadio supplementare batterie 4 x 12 V/12 Ah | 882 | EA
FX818326 | Alimentatore 24 V DC 150 W (Versione 2). Sostituisce il codice FX808326 | 3436 | EA
FX808330 | Connettore a 3 vie con cavo da 0,6 m | 113 | EA
FX808333 | Piastra di fissaggio moduli per alimentatore supplementare | 106 | EA
FX808363 | Alimentatore supplementare 24 V/12 Ah | 3081 | EA
FX808364 | Alimentatore supplementare 24 V/24 Ah | 3438 | EA
FX808455 | Cavo di alimentazione per collegamento in cascata degli alimentatori, lunghezza 2,5 m | 315 | EA
Moduli di estensione per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808322 | Supporto modulo di estensione 1 | 369 | EA
FX808323 | Supporto modulo di estensione 2 | 369 | EA
Armadi rack ed accessori per centrali indirizzate multiloop FlexES
740059 | Armadio rack per centrali serie FlexES | 11987 | EA
FX808430.10R | Alloggiamento 10 Loops per rack 19", 5 o 7 Unità | 8525 | EA
FX808430.18R | Alloggiamento 18 Loops per rack 19", 5 o 7 Unità | 8525 | EA
FX808324.19 | Pannello di controllo con display grafico da 5,7" per rack 19", 7 Unità | 8819 | EA
FX808431 | Alimentatore con alloggiamento per rack 19", 5 o 7 Unità | 7243 | EA
FX808432 | Modulo di espansione TIPO 1 per cablaggio rack 19" | 726 | EA
FX808433 | Modulo di espansione TIPO 2 per cablaggio rack 19" | 689 | EA
FX808434 | Guide rail ed accessori per il fissaggio dei componenti su rack 19" | 729 | EA
FX808435 | Cavo di connessione per collegare moduli essebus al modulo di espansione per rack 19" | 878 | EA
FX808436 | Connettori per moduli essernet per rack 19" | 248 | EA
FX808437 | Cavo di connessione per alimentazione esterna per montaggio a rack 19" | 459 | EA
FX808438 | Terminali di connessione per alimentazione esterna per montaggio a rack 19" | 452 | EA
FX808439 | Vassoio di servizio per rack 19", 1 Unità | 448 | EA
FX808440 | Piastra cieca per rack 19", per alimentatore e batterie, 5 Unità | 455 | EA
744027 | Piastra cieca per rack 19", 3 Unità | 65 | EA
744028 | Piastra cieca per rack 19", 5 Unità | 80 | EA
744029 | Piastra cieca per rack 19", 9 Unità | 116 | EA
744030 | Piastra cieca per rack 19", 2 Unità | 53 | EA
Moduli di centrale per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808328.2R | CPU con licenza 2 Loop per Centrale FlexES Control. Nella Centrale FlexEs FX2 l'unità è già inclusa. | 4190 | EA
FX808328.5R | CPU con licenza 5 Loop per Centrale FlexES Control. Nelle Centrali FlexES FX10 ed FX18 l'unità è già inclusa. | 4608 | EA
FX808328.10R | CPU con licenza 10 Loop per Centrale FlexES Control. Nelle Centrali FlexES FX10 ed FX18 l'unità è già inclusa. | 5131 | EA
FX808328.18R | CPU con licenza 18 Loop per Centrale FlexES Control. Nella Centrale FlexES FX18 l'unità è già inclusa. | 5450 | EA
FX808328.RE | Modulo di controllo ridondante | 8999 | EA
FX808331 | Modulo loop esserbus®/esserbus®-Plus | 520 | EA
FX808332 | Modulo loop esserbus®/esserbus®-PLus con isolamento galvanico | 573 | EA
FX808340 | Modulo essernet® 62,5 kBd | 1056 | EA
FX808341 | Modulo essernet® 500 kBd | 1040 | EA
Accessori per centrali indirizzate multiloop FlexES
769915 | Chiave tipo 901 | 16.6 | EA
743248 | Chiave e serratura tipo 901 | 34.4 | EA
744444 | Telaio di montaggio per il montaggio a parete delle centrali incendio | 629 | EA
789303 | Box di espansione per centrali serie IQ8Control e FlexES Control | 1076 | EA
FX808338 | Box di espansione con 2 guide DIN | 1294 | EA
FX808325 | Pannello neutro | 111 | EA
057633 | Telaio di installazione per unità di trasmissione e transponder | 320 | EA
Stampanti per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808353 | Stampante MEFA con protocollo RS422 per centrale FlexES Control | 2286 | EA
FX808354 | Stampante MEFA con protocollo TTY per centrale FlexES Control | 2286 | EA
Accessori per stampanti MEFA
FX808355 | Carta termica 57 mm x 30 m | 16.2 | EA
Pannelli remoti per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexES ed accessori
Pannelli remoti per centrali serie IQ8Control C e M
764790 | Pannello di visualizzazione remoto a 32 LED, versione convenzionale per centrali serie IQ8Control C e M | 1907 | EA
804791 | Pannello di visualizzazione remoto a 32 LED, versione indirizzata per centrali serie IQ8Control C e M | 1937 | EA
Pannelli remoti per centrali serie FlexES
FX808324 | Pannello di controllo con display grafico da 5,7" per centrali serie FlexES | 4712 | EA
FX808384 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione a parete | 2535 | EA
FX808385 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione ad incasso | 2663 | EA
FX808460 | Pannello di visualizzazione e di comando touch, a parete, per FlexES Control | 6794 | EA
FX808461.10 | Pannello di visualizzazione e di comando touch, a incasso, per FlexES Control | 5937 | EA
FX808462 | Kit di montaggio ad incasso per pannello di visualizzazione e di comando touch, a incasso, per FlexES Control | 150 | EA
Pannelli di visualizzazione e controllo per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexES
784740 | ABT 4000. Pannello di visualizzazione e controllo per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexEs, versione a parete. Se connesso alla porta seriale delle centrali richiede il modulo 784871 o il modulo 784872 | 5308 | EA
784741 | ABT 4000. Pannello di visualizzazione e controllo per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexEs, versione ad incasso. Se connesso alla porta seriale delle centrali richiede il modulo 784871 o il modulo 784872 | 5308 | EA
784742 | Transponder RFID in versione "Portachiavi" per aabilitare ed accedere alle funzioni del Pannello ABT 4000. | 76 | EA
784718 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione a parete | 1842 | EA
784719 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione ad incasso | 1842 | EA
Accessori per pannelli remoti per centrali serie IQ8Control e serie FlexES
784711 | Scheda di ridondanza ADP 4000 per centrali serie IQ8Control | 1496 | EA
784716 | Scheda di ridondanza ADP 4000 per centrali serie FlexES Control | 1496 | EA
784870 | Modulo di interfaccia RS232 | 492 | EA
784871 | Modulo di interfaccia RS485 | 492 | EA
784872 | Modulo di interfaccia TTY | 191 | EA
Software di programmazione per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000
Software di programmazione per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000
789861 | Software di programmazione, manutenzione e test per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000 | 96 | EA
789860.10 | Tool di configurazione 8000 PLus | 2474 | EA
789862.10 | Interfaccia di programmazione PLus | 1871 | EA
Accessori Software di programmazione per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000
789863 | Cavo USB per interfaccia di programmazione PLus | 84 | EA
789864 | Cavo di collegamento seriale per centrali di rivelazione incendio serie IQ8Control e serie 8000 | 134 | EA
BME2Z002 | Alimentatore ausiliario per interfaccia di programmazione PLus | 407 | EA
Dispositivi e licenze per piattaforma CLSS
Dispositivi per piattaforma CLSS
HON-CGW-MBB | Gateway di connessione alla piattaforma CLSS per centrali di rivelazione incendio ESSER IQ8 e FlexES. | A richiesta | EA
CCM-EU | Modulo di "connessione mobile".Consente la connessione del Gateway ad un dispositivo mobile mediante rete 4G. Scheda SIM e traffico dati inclusi. | A richiesta | EA
CLSS-BC | Etichette adesive con codice a barre per la registrazione di dispositivi di terze parti sulla piattaforma CLSS. | A richiesta | EA
784861 | Kit per la connessione delle centrali serie IQ8 alla piattaforma CLSS. Il kit è composto dai codici: Gateway di connessione (cod. HON-CGW-MBB), Interfaccia seriale essernet® SEI2 (cod. 784850), Modulo RS485 per interfaccia seriale SEI2 (cod. 784871), Modulo essernet® 62,5 kBd (cod. FX808340). Convertitore di protocollo RS232/TTY (cod. 764856.10), | A richiesta | EA
784862 | Kit per la connessione delle centrali serie IQ8 alla piattaforma CLSS. Il kit è composto dai codici: Gateway di connessione (cod. HON-CGW-MBB), Interfaccia seriale essernet® SEI2 (cod. 784850), Modulo RS485 per interfaccia seriale SEI2 (cod. 784871), Modulo essernet® 500 kBd (cod. FX808341). Convertitore di protocollo RS232/TTY (cod. 764856.10), | A richiesta | EA
784866 | Kit per la connessione delle centrali FlexES alla piattaforma CLSS. Il kit è composto dai codici: Gateway di connessione (cod. HON-CGW-MBB), Convertitore di protocollo RS232/TTY (cod. 764856.10), | A richiesta | EA
Dispositivi per rete essernet
Dispositivi per rete essernet
784865 | Ripetitore essernet® 62,5 kBd | 2136 | EA
784843 | Ripetitore essernet® 500 kBd | 3340 | EA
784850 | Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2) | 3387 | EA
784852 | Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2), 62,5 kBd, ridondante | 9671 | EA
784853 | Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2), 500 kBd, ridondante | 9671 | EA
Convertitori Fibra ottica per rete essernet
784768 | Convertitore fibra ottica multimodale per essernet® | 1393 | EA
784769 | Convertitore fibra ottica monomodale per essernet® | 4799 | EA
Convertitori di Protocollo, interfacce e moduli per rete essernet
784870 | Modulo di interfaccia RS232 | 492 | EA
784871 | Modulo di interfaccia RS485 | 492 | EA
784872 | Modulo di interfaccia TTY | 191 | EA
764852 | Convertitore RS 232/RS 485 | 1485 | EA
764856.10 | Convertitore di protocollo RS232/TTY | 1689 | EA
013405.20 | Convertitore RS232/RS485 in protocollo Ethernet TC/IP | 1015 | EA
583386.21 | Convertitore TWI in protocollo RS232 per sistemi di audio evacuazione | 499 | EA
772386 | Modulo RS232 / V24 per Interfaccia seriale essernet®, (SEI) | 892 | EA
772387 | Modulo TTY / CL 20 mA per Interfaccia seriale essernet®, (SEI) | 356 | EA
784844.10 | Modulo ridondante rete essernet® per centrali serie IQ8Control | 2075 | EA
FX784844 | Modulo ridondante rete essernet® per centrali serie FlexES Control | 2854 | EA
Rivelatori puntiformi indirizzati
Rivelatori puntiformi serie IQ8Quad
802171 | Rivelatore Termico di massima (Classe A1S) IQ8Quad | 166 | EA
802177 | Rivelatore Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad | 182 | EA
802271 | Rivelatore Termico differenziale (Classe A1R) IQ8Quad | 168 | EA
802371 | Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad | 187 | EA
802373 | Rivelatore OT doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad | 190 | EA
802374 | Rivelatore O²T Doppio Ottico/Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad | 323 | EA
802375 | Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad | 206 | EA
802473 | Rivelatore OTG tripla tecnologia Ottico/Termico di massima/Gas (Classe A2) IQ8Quad | 379 | EA
Rivelatori puntiformi serie IQ8Quad con segnalatori di allarme integrati
802382 | O/So Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad con segnalazione acustica integrata | 543 | EA
802383 | Rivelatore O²T/F IQ8Quad con segnalazione ottica integrata (Classe B) | 398 | EA
802384 | Rivelatore O²T/So IQ8Quad con segnalazione acustica integrata (Classe B) | 658 | EA
802385 | Rivelatore O²T/FSp IQ8Quad con segnalazione ottica, acustica e vocale integrata (Classe B) | 767 | EA
802386 | Rivelatore O²T/Sp IQ8Quad con segnalazione acustica e vocale integrata (Classe B) | 390 | EA
802385.SV98 | Rivelatore O²T/FSp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione ottica, acustica e vocale integrata, gruppo di lingue personalizzate | 640 | EA
802385.SV99 | Rivelatore O²T/FSp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione ottica, acustica e vocale integrata, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati | 634 | EA
802386.SV98 | Rivelatore O²T/Sp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione acustica e vocale integrata, gruppo di lingue personalizzate | 458 | EA
802386.SV99 | Rivelatore O²T/Sp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione acustica e vocale integrata, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati | 453 | EA
Basi per rivelatori puntiformi serie IQ8Quad
805590 | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 22.1 | EA
805591 | Base relè per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 95 | EA
Rivelatori puntiformi e base serie IQ8Quad - COLORAZIONE NERA
802371.BLACK | Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 196 | EA
802373.BLACK | Rivelatore OT doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 200 | EA
802374.BLACK | Rivelatore O²T Doppio Ottico/Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 340 | EA
802375.BLACK | Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 217 | EA
802382.BLACK | O/So Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad con segnalazione acustica integrata. Colore dell'alloggiamento: NERO | 571 | EA
802384.BLACK | Rivelatore O²T/So IQ8Quad con segnalazione acustica integrata (Classe B). Colore dell'alloggiamento: NERO | 691 | EA
805590.BLACK | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect. Colore della base: NERA | 23.2 | EA
Accessori per rivelatori puntiformi
259529 | Elemento riscaldante per rivelatore IQ8Quad | 111 | EA
767800 | Supporto di montaggio per installazione su architrave | 41.9 | EA
781482 | Kit distanziatore per il fissaggio a soffitto dei rivelatori puntiformi | 654 | EA
781550 | Gabbia di protezione per rivelatore puntiforme | 151 | EA
805560 | Soppressore EMC per base standard per rivelatore puntiforme. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 157 | PAC
805570 | Guarnizione protezione umidità IP42, Design Piatto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 125 | PAC
805571 | Kit di montaggio ad incasso per base rivelatore serie IQ8Quad, ES Detect | 37 | EA
805573 | Guarnizione protezione umidità IP43, Design Profondo. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 113 | PAC
805574 | Anello di copertura per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect fissate su box 4” | 13.2 | EA
805576 | Placca di identificazione per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 16.2 | PAC
805577 | Adattatore di montaggio per dispositivi a controsoffitto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 101 | PAC
805579 | Staffa di fissaggio per rivelatore puntiforme per soffitti inclinati. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 520 | PAC
805587 | Calotta di protezione per base rivelatori serie IQ8Quad e ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 71 | PAC
805588 | Calotta di protezione per rivelatore indirizzato IQ8Quad (senza dispositivo ottico/acustico integrato) e rivelatore convenzionale ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 46.2 | PAC
805589 | Calotta di protezione per rivelatore indirizzato IQ8Quad, con dispositivo ottico/acustico integrato. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 35.7 | PAC
805572.50 | Base adattatrice IP43 per base rivelatore serie IQ8Quad e serie ES Detect | 23.8 | EA
Rivelatore puntiforme per condotta serie IQ8Quad
802379 | Rivelatore per condotte doppia tecnologia IQ8Quad - indirizzato | 334 | EA
781463 | Alloggiamento UG7 per rivelatore per condotte convenzionale ed indirizzato | 480 | EA
Accessori per rivelatore per condotta serie IQ8Quad
781464 | Filtro di ricambio per alloggiamento per rivelatore per condotte UG7. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 473 | PAC
781465 | Custodia di protezione dalle intemperie per rivelatore per condotte | 1343 | EA
781466 | Tubo Venturi, lunghezza 0,6 m | 104 | EA
781467 | Tubo Venturi, lunghezza 1,5 m | 205 | EA
781468 | Tubo Venturi, lunghezza 2,8 m | 309 | EA
781469 | Kit di montaggio per condotte tonde per alloggiamento LKM 781463 | 150 | EA
781470 | Passacavi M20 per custodia di protezione dalle intemperie. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 154 | PAC
Ripetitori ottici per rivelatori puntiformi serie IQ8Quad ed accessori
781814 | Ripetitore ottico per rivelatori Serie 9000, 9200 ed IQ8Quad, colore rosso | 38.1 | EA
801824 | Ripetitore ottico esserbus®-Plus per rivelatori Serie 9200 e IQ8Quad, colore rosso | 72 | EA
801825 | Ripetitore ottico esserbus®-Plus per rivelatori Serie 9200 e IQ8Quad, colore blu | 86 | EA
12550LT | Alloggiamento IP66/67 per ripetitore ottico | 154 | EA
Pulsanti manuali indirizzati
Elettronica per pulsanti manuali - Versione grande in plastica
804905 | Modulo elettronico per pulsante grande, serie IQ8MCP, versione indirizzata con isolatore | 152 | EA
804906 | Modulo elettronico per pulsante grande, serie IQ8MCP, versione indirizzata senza isolatore, con uscita relè | 187 | EA
Cornici per pulsanti manuali - Versione grande in plastica
704900 | Cornice in plastica con vetro, colore rosso simile a RAL 3020 | 27.6 | EA
704901 | Cornice in plastica con vetro, colore blu simile a RAL 5015 | 49.4 | EA
704902 | Cornice in plastica con vetro, colore giallo simile a RAL 1021 | 47.2 | EA
704903 | Cornice in plastica con vetro, colore arancione simile a RAL 2011 | 40.3 | EA
704904 | Cornice in plastica con vetro, colore verde simile a RAL 6002 | 83 | EA
Accessori per pulsanti manuali - Versione grande
701040 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande con punto di pressione rosso. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 90 | PAC
704910 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 56 | PAC
704911 | Foglio frontale con testo universale in bianco per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 23.8 | PAC
704912 | Foglio frontale con testo universale in nero per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 23.8 | PAC
704915 | Foglio di ricambio neutro per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 19.9 | PAC
704917 | Protezione termorestringente IP55 per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 215 | PAC
769910 | Chiave in plastica per pulsanti manuali versione grande | 2.7 | EA
769911 | Chiave in metallo per pulsanti manuali versione grande | 8.1 | EA
769916 | Chiave di servizio in metallo per moduli elettronici serie 80490x | 8.1 | EA
769921 | Placca di ricambio in plastica per pulsanti manuali versione grande con indicazione “Fuori servizio” | 7.1 | EA
781693 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua tedesca | 501 | EA
781694 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua inglese | 507 | EA
781698 | Distanziatore per kit di protezione per pulsanti manuali | 145 | EA
781699 | Kit per grado di protezione IP55 per kit di protezione | 90 | EA
Elettronica per pulsanti manuali - Versione compatta in plastica
804955 | Modulo elettronico per pulsante compatto, serie IQ8MCP, versione indirizzata, con vetro, con isolatore | 235 | EA
804956 | Modulo elettronico per pulsante compatto, serie IQ8MCP, versione indirizzata, con vetro, con uscita relè, senza isolatore | 210 | EA
Cornici e Alloggiamenti per pulsanti manuali - Versione compatta in plastica
704950 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore rosso | 30.1 | EA
704951 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore blu | 73 | EA
704952 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore giallo | 73 | EA
704953 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore arancione | 73 | EA
704954 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore verde | 73 | EA
704955 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore grigio | 73 | EA
704980 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore rosso | 14.4 | EA
704981 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore blu | 25.3 | EA
704982 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore giallo | 46.2 | EA
704983 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore arancione | 46.2 | EA
704984 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore verde | 46.2 | EA
704985 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore grigio | 46.2 | EA
Pulsanti manuali All in one - Versione compatta in plastica
761694 | Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione indirizzata, per ambienti pericolosi | 3927 | EA
804961 | Pulsante manuale compatto con vetro, serie IQ8MCP, rosso, versione indirizzata, con isolatore, IP66/67 | 677 | EA
804971 | Pulsante manuale compatto con vetro, serie IQ8MCP, rosso, versione indirizzata, con isolatore | 162 | EA
804973 | Pulsante manuale compatto resettabile, serie IQ8MCP, rosso, versione indirizzata, con isolatore | 164 | EA
Accessori per pulsanti manuali - Versione compatta
704960 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta con logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 65 | PAC
704961 | Foglio frontale con testi universali bianchi per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 23.8 | PAC
704964 | Placca di ricambio per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 61 | PAC
704965 | Kit di protezione trasparente per pulsanti manuali, versione compatta | 47.2 | EA
704966 | Chiave di ricambio in plastica per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 19.9 | PAC
704967 | Telai di montaggio per pulsanti manuali, versione compatta, bianco e rosso | 27.6 | EA
704975 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta senza logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 66 | PAC
Moduli indirizzati esserbus
Moduli di interfaccia indirizzati esserbus
808606 | Modulo di interfaccia esserbus® IQ8FCT XS per attivazione e controllo di dispositivi antincendio (FCT) o per allarmi tecnologici (TAL) | 197 | EA
808621 | Modulo di interfaccia esserbus® IQ8FCT LP per attivazione e controllo di dispositivi antincendio (FCT) o per allarmi tecnologici (TAL), uscita 230 V | 433 | EA
808610.10 | Modulo di interfaccia esserbus® 12 uscite relè (8 bit) | 747 | EA
808611.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per connessione 32 LED | 639 | EA
808613.30 | Modulo di interfaccia esserbus® per la connessione di sistemi di spegnimento di terze parti | 431 | EA
808623 | Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite | 484 | EA
808623.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per rivelatori serie UniVario | 641 | EA
808623.40 | Modulo di interfaccia esserbus® per rivelatori speciali, con funzione di reset | 534 | EA
808630.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per la connessione di rivelatori/pulsanti di terze parti, 24V | 1013 | EA
808631.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per la connessione di rivelatori/pulsanti di terze parti, 12V | 754 | EA
Accessori per moduli di interfaccia indirizzati esserbus
788600 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore grigio, montaggio superficiale | 62 | EA
788656 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, montaggio superficiale, colore grigio, IP40 estendibile IP55 | 235 | EA
788601 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore grigio, montaggio ad incasso | 43.5 | EA
788650.10 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore bianco, montaggio superficiale | 43.5 | EA
788651.10 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore bianco, montaggio ad incasso | 43.5 | EA
788603.10 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, montaggio su binario | 80 | EA
808624 | Modulo di fine linea per uscite di segnalazione (EOL-O) | 76 | EA
808625 | Modulo di fine linea per ingressi dei moduli (EOL-Z) | 43 | EA
808626 | Modulo di fine linea per zone di rivelazione (EOL-I) | 46.2 | EA
808626.10 | Modulo di fine linea per zone di rivelazione UniVario (EOL-UV) | 40.3 | EA
788612 | Isolatore loop per modulo di interfaccia esserbus® | 46.2 | EA
788602 | Binario per alloggiamenti | 128 | EA
788605 | Kit di montaggio per binario per alloggiamenti | 9.2 | EA
788652 | Binario per centrale di rivelazione incendio | 79 | EA
788655 | Base adattatrice IP55 per alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus® | 340 | EA
Accessori per moduli indirizzati esserbus per allarmi tecnici
804870 | Modulo di supervisione ed allarme per IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS ed IQ8FCT LP | 55 | EA
Sistema radio
Dispositivi radio
805593.10 | Base radio IQ8Wireless per rivelatori puntiformi | 891 | EA
Gateway e transponder
805594.10 | Gateway radio IQ8Wireless per rivelatori puntiformi | 1280 | EA
805595.10 | Transponder radio IQ8Wireless | 1354 | EA
Accessori per sistema radio
704967 | Telaio di montaggio per pulsante manuali versione compatta, bianco e rosso | 27.6 | EA
805603 | Telai di montaggio IQ8Wireless per dispositivi IQ8Alarm/IQ8Alarm Plus, bianca e rossa | 126 | EA
805604 | Telaio di montaggio IQ8Wireless per rivelatori serie IQ8Quad, bianco | 57 | EA
805605 | Copertura IQ8Wireless per Interfaccia universale IQ8Wireless, bianca e rossa | 128 | EA
805601.10 | Interfaccia universale IQ8Wireless, colore rosso | 1141 | EA
805602.10 | Interfaccia universale IQ8Wireless, colore bianco | 1114 | EA
Rivelatori speciali indirizzati
Sistemi di aspirazione serie FAAST
801711.10 | Sistema di aspirazione FAAST LT-200 EB ad 1 canale, indirizzato | 5242 | EA
801722.10 | Sistema di aspirazione FAAST LT-200 EB 2 a 2 canali, indirizzato | 5799 | EA
Accessori per sistemi di aspirazione serie FAAST
F-PSU-2405 | Alimentatore esterno della serie FAAST | 5364 | EA
Sistemi di aspirazione serie VESDA
VEP-A00-1P-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEP, con LED, 1 canale, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 130 m | 12527 | EA
VEP-A00-P-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEP, con LED, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 560 m | 15836 | EA
VEP-A10-P-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEP, con display da 3,5”, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 560 m | 18342 | EA
VEU-A00-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEU, con LED, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 800 m | 18552 | EA
VEU-A10-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEU, con display da 3,5”, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 800 m | 20715 | EA
Dispositivi Ottico/Acustici indirizzati
Dispositivi acustici serie IQ8Alarm Plus
807205R | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/So, con toni di allarme, rosso | 427 | EA
807205W | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/So, con toni di allarme, bianco | 391 | EA
807322R | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, rosso | 465 | EA
807322R.SV98 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, rosso | 507 | EA
807322R.SV99 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, rosso | 507 | EA
807322W | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, bianco | 433.5 | EA
807322W.SV98 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, bianco | 507 | EA
807322W.SV99 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, bianco | 507 | EA
Dispositivi ottici serie IQ8Alarm Plus
807214RR | Dispositivo ottico, IQ8Alarm Plus/F, rosso con flash rosso | 588 | EA
807214WW | Dispositivo ottico, IQ8Alarm Plus/F, bianco con flash bianco | 528 | EA
Dispositivi di segnalazione ottica/acustica serie IQ8Alarm Plus
807224RR | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSo, rosso con flash rosso | 597 | EA
807224RW | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSo, rosso con flash bianco | 597 | EA
807372RR | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, rosso con flash rosso | 887 | EA
807372RR.SV98 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, rosso con flash rosso | 615 | EA
807372RR.SV99 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, rosso con flash rosso | 615 | EA
807372RW | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, rosso con flash bianco | 623 | EA
807372RW.SV98 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, rosso con flash bianco | 615 | EA
807372RW.SV99 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, rosso con flash bianco | 615 | EA
Accessori per dispositivi di segnalazione ottica/acustica serie IQ8Alarm Plus
PLEX-VAD-E | Profilo in plexiglass con scritta "ALLARME INCENDIO" per dispositivi ottico/acustici serie IQ8Alarm Plus. Confezione 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 492 | PAC
806201 | Base per dispositivi ottico acustici IQ8Alarm Plus, IP56, colore bianco | 56 | EA
806202 | Base per dispositivi ottico acustici IQ8Alarm Plus, IP56, colore rosso | 56 | EA
Sistemi per aree a rischio di Esplosione
Dispositivi per aree Ex o aree esplosive
Rivelatori Puntiformi serie IQ8Quad per aree Ex
803271.EX | Rivelatore Termico differenziale (Classe A1R) IQ8Quad per aree Ex (i) | 332 | EA
803371.EX | Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad per aree Ex (i) | 395 | EA
803374.EX | Rivelatore O2T doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico di massima (Classe B) IQ8Quad per aree Ex (i) | 465 | EA
Pulsanti manuali per aree Ex
761694 | Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione indirizzata, per ambienti pericolosi | 3927 | EA
761697 | Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione convenzionale, per aree esplosive | 3798 | EA
804920.EX | Pulsante manuale grande con vetro, colore rosso, versione convenzionale, sicurezza intrinseca | 903 | EA
804924.EX | Pulsante manuale grande con vetro, serie IQ8MCP, colore rosso, versione indirizzata, sicurezza intrinseca | 1030 | EA
804960.EX | Pulsante manuale compatto con vetro, colore rosso, versione convenzionale, IP66/67, sicurezza intrinseca | 753 | EA
804961.EX | Pulsante manuale compatto con vetro, serie IQ8MCP, colore rosso, versione indirizzata, IP66/67, sicurezza intrinseca | 1004 | EA
Accessori per pulsanti manuali per aree Ex
704910 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 56 | PAC
704960 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta con logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 65 | PAC
704966 | Chiave di ricambio in plastica per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 19.9 | PAC
769910 | Chiave in plastica per pulsanti manuali versione grande | 2.7 | EA
769911 | Chiave in metallo per pulsanti manuali versione grande | 8.1 | EA
Rivelatori di fiamma per aree Ex
761349 | Rivelatore di fiamma UV/IR (Ex) X 5200 | 29162 | EA
Dispositivi Ottico/Acustici per aree EX
045040 | Dispositivo acustico convenzionale per aree a rischio di esplosione, DS10 | 3163 | EA
582550 | Lampeggiante convenzionale antideflagrante, potenza 10 Joule | 6762 | EA
582551 | Lampeggiante convenzionale antideflagrante, potenza 15 Joule | 7131 | EA
766253 | Dispositivo acustico convenzionale per aree a rischio di esplosione, BEXS 10 | 13332 | EA
Barriere a sicurezza intrinseca ed accessori per dispositivi EX
764744 | Barriera a sicurezza intrinseca per dispositivi IQ8Quad Ex (i) – Logica convenzionale | 1506 | EA
804744 | Barriera a sicurezza intrinseca per dispositivi IQ8Quad Ex (i) – Logica indirizzata | 2313 | EA
764745 | Dispositivo di isolamento a terra per il montaggio di barriere a sicurezza intrinseca | 100 | EA
764752 | Box di contenimento per barriere a sicurezza intrinseca | 2386 | EA
764754 | Pressacavo M16 | 45.1 | EA
Servizi aggiuntivi per rivelatori, ripetitori ottici ed accessori IQ8Alarm/IQ8Alarm PLus
Supplemento codici versione colorata
850054 | Supplemento per Base per rivelatore puntiforme versione colorata | A richiesta | EA
850055 | Supplemento per Rivelatore puntiforme versione colorata | A richiesta | EA
850060 | Supplemento per Ripetitore ottico e accessori wireless per dispositivi IQ8Alarm/Alarm PLus versione colorata | A richiesta | EA
Supplemento per quantità e colori specifici
850062 | Costo supplementare per colori non RAL | A richiesta | EA
850063 | Costo supplementare per quantità inferiori a 20 pezzi | A richiesta | EA
Dispositivi di test
Dispositivi di test per linee indirizzate
Dispositivo di test per linea Loop
POL-ESS TOUCH | Dispositivo di configurazione e test per loop esserbus®/esserbus®-Plus | 4450 | EA
Sistemi di alimentazione
Alimentatori, convertitori di tensione e batterie
Alimentatori ed accessori
HLSPS-DB2 | Alimentatore esterno 4 A, certificato EN 54-4 | 1953 | EA
HLSPS-ADPTR | Interfaccia per alimentatore esterno HLSPS-DB2 | 258 | EA
382040 | Scheda 8 fusibili | 159 | EA
DCU560-24 | Alimentatore esterno 1,5 A, certificato EN 54-4 | 1240 | EA
805685 | Alimentatore esterno 1,4 A, certificato EN 54-4 | 1719 | EA
805686 | relè di guasto 2401 | 278 | EA
Convertitori di tensione
781335 | Convertitore di tensione 12 V DC / 24 V DC | 240 | EA
781336 | Convertitore di tensione 12 V DC con isolamento galvanico | 742 | EA
781337 | Convertitore di tensione 24 V DC | 885 | EA
Accessori elettrici
070450 | Relè supplementare 12 V DC | 173 | EA
704147 | Pressacavo M12 con dado | 10.7 | EA
704148 | Pressacavo M16 con dado | 13.3 | EA
767510 | Relè di controllo per montaggio su guida DIN | 75 | EA
Batterie e accessori
Batterie
018001 | Batteria 12 V DC/1,2 Ah | 81 | EA
018002 | Batteria 12 V DC/2,3 Ah | 99 | EA
018004 | Batteria 12 V DC/7.2 Ah | 137 | EA
018006 | Batteria 12 V DC/24 Ah | 455 | EA
018007 | Batteria 12 V DC/17 Ah | 343 | EA
018009 | Batteria 12 V DC/38 Ah | 862 | EA
018011 | Batteria 12 V DC/12 Ah | 233 | EA
805597 | Pacco batterie al litio, 3.6V. Confezione 4 pezzi. Prezzo per confezione. | 184 | PAC
Accessori per Batterie
785753 | Morsetti di fissaggio per cavi batterie | 121 | EA
Dispositivi di protezione linee di trasmissione
Accessori di sistema
Moduli di protezione da sovratensioni ed accessori
764730 | Modulo di protezione da sovratensioni per interfacce TTY e linee convenzionali | 943 | EA
764731 | Modulo di protezione da sovratensioni per reti essernet e RS485 | 742 | EA
764732 | Modulo di protezione da sovratensioni con base per la linea di alimentazione a 230V | 571 | EA
764733 | Modulo di protezione da sovratensioni per loop esserbus®/esserbus®-PLUS | 942 | EA
764734 | Modulo di protezione da sovratensioni | 581 | EA
764736 | Modulo di protezione da sovratensioni per le uscite di controllo | 742 | EA
764737 | Base passante per moduli di protezione da sovratensione | 205 | EA
Filtri antidisturbo per linee di trasmissione ed alimentazione
050510 | Filtro antidisturbo di rete tipo 2VK3 | 218 | EA
Sistema di supervisione WINMAG versione 6
Sistema di supervisione WINMAG plus Versione 6. Pacchetti Base
WM1001 | Software di installazione WINMAG Plus Ver. 6 con licenza demo di 15 punti. | A richiesta | EA
WM2010 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 con licenza 500 punti. | A richiesta | EA
WM2020 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 con licenza 1.500 punti. | A richiesta | EA
WM2030 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 con licenza 2.500 punti. | A richiesta | EA
WM2040 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 con licenza 10.000 punti. | A richiesta | EA
WM2050 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 con licenza 20.000 punti. | A richiesta | EA
WM2060 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 con licenza 50.000 punti. | A richiesta | EA
Licenze di estensione punti
WM2110 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 da 500 punti aggiuntivi. | A richiesta | EA
WM2120 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 da 2.500 punti aggiuntivi. | A richiesta | EA
WM2130 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 da 5000 punti aggiuntivi. | A richiesta | EA
WM2140 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 6 da 10.000 punti aggiuntivi. | A richiesta | EA
Licenze Client
WM2200 | Licenza Single Client per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2210 | Licenza Multi Client per 5 operatori per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2220 | Licenza Multi Client per 10 operatori per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2230 | Licenza Multi Client per 25 operatori per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2250 | Licenza Terminal Server per 1 workstation per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2260 | Licenza Terminal Server per 5 workstations per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2270 | Licenza Terminal Server per 10 workstations per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
WM2280 | Licenza Terminal Server per 25 workstations per WINMAG Plus Ver. 6. | A richiesta | EA
Software di aggiornamento all'ultima versione (Possibile solo dalla Versione WINMAG plus V01)
WM2310 | Aggiornamento di WINMAG plus all'ultima versione e licenza da 2.500 punti. | A richiesta | EA
WM2320 | Aggiornamento di WINMAG plus all'ultima versione e licenza da 10.000 punti. | A richiesta | EA
WM2330 | Aggiornamento di WINMAG plus all'ultima versione e licenza da 20.000 punti. | A richiesta | EA
WM2340 | Aggiornamento di WINMAG plus all'ultima versione e licenza da 50.000 punti. | A richiesta | EA
WM2350 | Aggiornamento Gateway all’ultima versione e licenza da 2500 punti. | A richiesta | EA
Licenze di abilitazione Prodotti
WM3010 | Licenza per sistemi Intrusione MB Classic/MB Secure/HB e 5008. | A richiesta | EA
WM3020 | Licenza per sistemi Intrusione Galaxy Dimension. | A richiesta | EA
WM3110 | Licenza per sistemi Rivelazione Incendio ESSER. | A richiesta | EA
WM3140 | Licenza per sistemi di Audioevacuazione VARIODYN D1. | A richiesta | EA
WM3200 | Licenza per sistemi di Controllo Accessi IQ MultiAccess. | A richiesta | EA
WM3201 | Licenza per sistemi di Controllo Accessi Pro-Watch. | A richiesta | EA
WM3202 | Licenza per sistema WIN-PAK. Necessaria per connettere il sistema di controllo accessi Pro3200 a Winmag Plus. Richiede il software WIN-PAK. | A richiesta | EA
WM3210 | Licenza per sistemi di Videosorveglianza Honeywell. | A richiesta | EA
WM3230 | Licenza per sistema di Chiamata Infermieri Ackermann | A richiesta | EA
WM3250 | Licenza per sistema di gestione controllo porte e vie di fuga | A richiesta | EA
WM3520 | Licenza per sistemi di Videosorveglianza Dallmeier. | A richiesta | EA
WM3550 | Licenza per sistemi di Videosorveglianza analogici. | A richiesta | EA
Licenze di abilitazione Servizi
WM4010 | Licenza di gestione della rete ridondante essernet® e IGIS-Loop. | A richiesta | EA
WM4030 | Licenza Multi-Monitor per la gestione di 4 monitors in contempoaranea. | A richiesta | EA
WM4040 | Licenza AutoCAD® per la gestione di mappe grafiche. | A richiesta | EA
WM4120 | Licenza Notifiche per inviare messaggi via SMS, Fax o E-Mail. | A richiesta | EA
WM4130 | Licenza Escalation per licenza Notifiche (Utilizzabile con il codice WM4120). | A richiesta | EA
WM4160 | Licenza di Login a WINMAG plus mediante lettori di terze parti Nedap. | A richiesta | EA
WM4170 | Licenza di Login mediante metodo di accesso SSO per WINMAG plus Ver 6. | A richiesta | EA
WM5100 | Licenza WINMAG plus OPC Server. | A richiesta | EA
WM5200 | Licenza WINMAG plus OPC Client. | A richiesta | EA
WM5300 | Licenza WINMAG plus OPC/BACnet da 500 punti. | A richiesta | EA
WM5600 | Licenza WINMAG plus BACnet Server. | A richiesta | EA
WM5700 | Licenza WINMAG plus BACnet Client. | A richiesta | EA
WM5800 | Licenza WINMAG plus Gateway Software | A richiesta | EA
WM6001 | Licenza WINMAG plus SDK per collegamento di sistemi di terze parti. | A richiesta | EA
Rivelazione Gas
Rivelatori GAS
Rivelatori GAS a Semiconduttore, versione ATEX
E700S-2 | Rivelatore gas Semiconduttore per Metano, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 848 | EA
E707S-2 | Rivelatore gas Semiconduttore per Ammoniaca 100/200 ppm, max 50/80mA, versione ATEX | 848 | EA
E708S-2 | Rivelatore gas Semiconduttore per Ammoniaca 1000/2000 ppm, max 50/80mA, versione ATEX | 848 | EA
Rivelatori GAS Catalitici, versione IP55
G700C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione IP55 | 603 | EA
G701C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione IP55 | 603 | EA
G702C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 603 | EA
G704C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 603 | EA
G705C-2 | Rivelatore gas Catalitico per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 603 | EA
G709C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 709 | EA
Rivelatori GAS Catalitici, versione ATEX
E700C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Metano, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 848 | EA
E701C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 848 | EA
E702C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 848 | EA
E704C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 848 | EA
E705C-2 | Rivelatore gas Catalitico per GPL, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 848 | EA
E706C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Propano, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 848 | EA
E709C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 993 | EA
Rivelatori GAS a Pellistore, versione IP55
G700P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Metano, max 70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione IP55 | 636 | EA
G702P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 636 | EA
G704P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 636 | EA
G705P-2 | Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 636 | EA
G706P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 636 | EA
G709P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 834 | EA
Rivelatori GAS a Pellistore, versione ATEX
E700P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Metano, max 70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX | 886 | EA
E701P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione ATEX | 886 | EA
E704P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 886 | EA
E705P-2 | Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 886 | EA
E706P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 886 | EA
E709P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 993 | EA
Rivelatori GAS a Pellistore, versione ATEX Serie Touch
E700PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Metano, max 70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2308 | EA
E701PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione ATEX Serie Touch | 2308 | EA
E702PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per V. di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2308 | EA
E704PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2308 | EA
E705PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2308 | EA
E706PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2308 | EA
E709PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2408 | EA
Rivelatori GAS con cella elettrochimica, versione IP55
G703H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica CO 100/200 ppm max 30/60mA. (0-500PPM), versione IP55 | 654 | EA
G707H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 40/70mA. (0-500PPM), versione IP55 | 1706 | EA
G708H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 40/70mA. (0-2000PPM), versione IP55 | 1706 | EA
G710H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (eccesso), max 25/50mA. (21-42% Vol), versione IP55 | 1282 | EA
G711H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (difetto), max 25/50mA. (21-0 Vol), versione IP55 | 1282 | EA
Rivelatori GAS con cella elettrochimica, versione ATEX
E703H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica Monossido di Carbonio, max 30/60mA. (0-500PPM), versione ATEX | 932 | EA
E707H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 30/60mA. (0-500PPM), versione ATEX | 1963 | EA
E708H-2 | Rivelatore gas Celle Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 30/60mA. (0-2000PPM), versione ATEX | 1963 | EA
E710H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica Ossigeno (eccesso), max 30/60mA. (21-42% Vol), versione ATEX | 1512 | EA
E711H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica Ossigeno (difetto), max 30/60mA. (21-0 Vol), versione ATEX | 1512 | EA
Rivelatori GAS con cella elettrochimica, versione ATEX Serie Touch
E703HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica M. di Carbonio, max 30/60mA. (0-500PPM), versione ATEX Serie Touch | 2224 | EA
E707HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 50/80mA. (0-500PPM), versione ATEX Serie Touch | 3087 | EA
E708HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 50/80mA. (0-2000PPM), versione ATEX Serie Touch | 3087 | EA
E710HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica Ossigeno (eccesso), max 30/60mA. (21-42% Vol), versione ATEX Serie Touch | 2619 | EA
E711HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica Ossigeno (difetto), max 30/60mA. (21-0 Vol), versione ATEX Serie Touch | 2619 | EA
Rivelatori GAS ad infrarosso, versione IP55
G700IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 50/100mA (Rip./All). (0-100%LIE) , versione IP55 | 1540 | EA
G701IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciali,(BUTANO/CO2) max 50/100mA (Rip./All) LIE PPM, versione IP55 | 1540 | EA
G705IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 1540 | EA
G706IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 1540 | EA
Rivelatori GAS ad infrarosso, versione ATEX
E700IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 90/135mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX | 1922 | EA
E701IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciali,(BUTANO/CO2) max 90/135mA .LIE/PPM, versione ATEX | 1922 | EA
E705IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 90/135mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 1922 | EA
E706IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 90/135mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 1922 | EA
Rivelatori GAS ad infrarosso, versione ATEX Serie Touch
E700IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per Metano, max 100/140mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 3155 | EA
E701IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per Gas Speciali, (BUTANO/CO2) max 100/140mA LIE/PPM, versione ATEX Serie Touch | 3155 | EA
E705IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per GPL, max 100/140mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 3155 | EA
E706IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per Propano, max 100/140mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 3155 | EA
Accessori per rivelatori GAS
ES1-L7 | Scheda di interfaccia per la connessione a 1 ingresso del Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite (808623) | 71 | EA
ES2-L7 | Scheda di interfaccia per la connessione a 2 ingressi del Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite (808623) | 109 | EA
ES3-L7 | Scheda di interfaccia per la connessione a 3 ingressi del Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite (808623) | 102 | EA
GasMoon | App di configurazione per sensori di gas serie Esser | Gratuita | EA
A55-701-ES | Interfaccia di connessione USB per sensori di Gas Esser per App Mobile (Android) compreso | 759 | EA
Testine di ricambio per rivelatori GAS
RG700C-2 | Testina di ricambio per rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, IP55, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE | 403 | EA
RE700C-2 | Testina di ricambio per rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, ATEX, max 70/100mA (Rip./All). | 586 | EA