## Listino Prezzi 17-07-2024
Codice | Codice di magazzino | Descrizione | € | CR | G | Note disponibilità | Pag.
AD2225STSTEEL | ASASD0305800 | Adattatore per la connessione di tubi TU25ABS e TU22STSTEEL da usare in abbinamento al AD2534ABS (non in dotazione) | 147 | . | Z | su richiesta | 43
AD2534ABS | ASASD0310100 | Adattatore per la connessione di tubi TU25ABS e TU22STSTEEL da usare in abbinamento al AD2225STSTEEL (non in dotazione) | 65 | . | Z | su richiesta | 43
AD56CUZNSET | TLADW0205500 | Kit composto da SJ64CUZN, SS4CUZN, SS3CUZN | 46 | . | . | su richiesta | 50
ADTU64CUZN | TLADW0206200 | Connettore di raccordo tra il tubo in teflon e la centrale ADW | 34 | . | Z | su richiesta | 49
ADW535-1 | TLADW0100300 | Rivelatore termico lineare. Gestione di 1 tubo capillare | 3750 | X | Z | su richiesta | 47
ADW535-1HDx | TLADW0100500 | Rivelatore termico lineare per zone ATEX 2, 22. Gestione di 1 tubo capillare | 6000 | X | Z | su richiesta | 47
ADW535-2 | TLADW0100400 | Rivelatore termico lineare. Gestione di 2 tubi capillari | 5700 | X | Z | su richiesta | 47
ADW535-2HDx | TLADW0100600 | Rivelatore termico lineare per zone ATEX 2, 22. Gestione di 2 tubi capillari | 7200 | X | Z | su richiesta | 47
ADWCONFIG | TLADW0300200 | Chiave hardware e Licenza utente per ADWCONFIG (per configurazione centrali in connessione diretta) | Su richiesta | . | . | su richiesta | 48
ADWHEATCALC | TLADW0300400 | Software di progettazione per il calcolo e il dimensionamento del sistema | 450 | . | . | su richiesta | 48
AL2SW24 | GIALI0200500 | Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A | 60 | C | 30 | - | 8, 17, 28
AN2545ABS | ASASD0301700 | Angolo 45° a gomito in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 2.5 | . | Z | - | 42
ANT4GEXA15 | A1MDCCA00600 | Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l’antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale | 180 | . | Z | - | 10, 18
ANT4GEXA2 | A1MDCCA00500 | Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l’antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale | 100 | . | Z | - | 10, 18
ANT4GTA | CMAAC0100300 | Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MD4GE nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare | 64 | . | Z | - | 10, 18
ART53510 | TLADW0201500 | Sonda per compensazione temperatura esterna | 320 | . | Z | su richiesta | 48
ART53530EX1 | TLADW0205300 | Sensore di temperatura esterna per zone 1, 2 | 3400 | . | Z | su richiesta | 51
ART53530EX21 | TLADW0205400 | Sensore di temperatura esterna per zone 21, 22 | 3450 | . | Z | su richiesta | 51
ASD531 | ASASD0100600 | Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione. Sensore integrato a bordo centrale | 1970 | X | Z | su richiesta | 41
ASD532 | ASASD0101000 | ASD 532 - centrale ad aspirazione 1 tubo con indicazione livello concentrazione fumo | 2240 | X | Z | - | 41
ASD533-1 | ASASD0100300 | Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione. Sensore SSD31 integrato a bordo centrale | 3600 | X | Z | - | 41
ASD535-1 | ASASD0100200 | Sistema ad aspirazione centrale ad aspirazione 1 tubo display standard | 3000 | X | Z | - | 41
ASD535-2 | ASASD0100100 | Sistema ad aspirazione centrale ad aspirazione 2 tubi display standard | 3770 | X | Z | - | 41
ASDCONFIG | ASASD0301600 | Chiave hardware e Licenza utente per ASDCONFIG (per configurazione centrali in connessione diretta) | su richiesta | . | Z | - | 42
ASDPIPEFLOW | ASASD0400100 | Software di progettazione per il calcolo di progetti con tipologie di installazione simmetriche e asimmetriche (soggetto a licenza con chiave hardware inclusa) | 450 | . | Z | su richiesta | 42
AV01AL | PGPMG0100100 | Segnalatore ottico acustico da interno | SU RICHIESTA | X | Z | - | 26
B1.212G | BTBAT0100100 | Batteria e-Vision AGM 1,2 Ah / 12 V | 16 | . | Z | - | 29
B1212G | BTBAT0101400 | Batteria e-Vision AGM 12Ah/12V | 70 | . | Z | - | 29
B1812G | BTBAT0100300 | Batteria e-Vision AGM 18 Ah / 12 V | 85 | . | Z | - | 29
B2.212G | BTBAT0100600 | Batteria e-Vision AGM 2,2 Ah / 12 V | 23 | . | Z | - | 29
B2612I | BTBAT0002800 | Batteria 26 Ah / 12 V | 165 | . | Z | - | 29
B40/12 | BTBAT0000700 | Batteria 40 Ah / 12 V | 305 | . | Z | su richiesta | 29
B712G | BTBAT0100200 | Batteria e-Vision AGM 7 Ah / 12 V | 35 | . | Z | - | 29
BBSR | AVSOAAC00200 | Back box rossa per avvisatori serie FYRA | 5 | . | Y | - | 13
BE22STSTEEL | ASASD0305500 | Curva 90° in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm | 128 | . | Z | su richiesta | 43
BE25ABS | ASASD0300600 | Curva 90° in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 7 | . | Z | - | 42
BO200 | AGBTG0000100 | Bombola metano per taratura sensori idrogeno, metano, gpl, vapori benzina | 318 | . | Z | su richiesta | 35
BO210 | AGBTG0000300 | Bombola monossido di carbonio per taratura sensori CO | 318 | . | Z | su richiesta | 35
BRVB | PCPMC0100800 | Pulsante da interno a pressione di colore blu | 29 | . | Z | - | 20
BRVEN2 | PCPMC0101200 | Pulsante da interno con chiavetta in dotazione | 42 | . | 30 | - | 19
BRVENIP | PCPMC0100300 | CXM/WP - Pulsante da esterno con chiavetta in dotazione | 155 | . | Z | - | 20
BRVENV10 | PAAC00000100 | Confezione da 10 pz. di vetrini di ricambio per pulsanti a rottura vetro: BRVEN, BRVENIP, STNCPIP e ST-NCP-EN | 22 | . | Z | - | 20
BRVG | PCPMC0100700 | Pulsante da interno a pressione di colore giallo | 29 | . | Z | - | 20
BSOUNDLH | MIAC0BS00400 | Segnalatore acustico indirizzabile linea FYRA con indicazione luminosa su base sensore | 110 | X | Y | - | 12
C72HEN | CFCSA0100200 | Cavo per connessione di centrali HEKLA e TACÓRA a gruppi di alimentazione ausiliaria FPU per aumentare l'autonomia del sistema | 23 | . | 30 | new | 14, 28
CCF25ABS | ASASD0306800 | Accessorio per giuntare più resistenze termiche tramite cavi di collegamento (ABS) per tubazione da 25 mm | 140 | . | Z | su richiesta | 45
CE380UR | G3ACC0000200 | Scheda di espansione per aggiungere 8 ingressi per sensori 4-20 mA alla centrale gas CE700P, necessita di batteria B2.212G (non inclusa) | 978 | X | Z | su richiesta | 33
CE408P | G3CE00000300 | Centrale gas con gestione fino a 4 ingressi per sensori 4-20 mA, ingresso dedicato per contatti N.A. e 5 uscite a relè | 1454 | X | Z | su richiesta | 33
CE700P | G3CE00000200 | Centrale gas con gestione fino a 23 concentratori CE380UR, per un totale di 184 sensori | 4250 | X | Z | su richiesta | 33
CLIP2.0PA | ASASD0302000 | Ugello a clip da 2,0 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 43
CLIP2.5PA | ASASD0300900 | Ugello a clip da 2,5 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 43
CLIP3.0PA | ASASD0300200 | Ugello a clip da 3,0 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 43
CLIP3.5PA | ASASD0302100 | Ugello a clip da 3,5 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 43
CLIP4.0PA | ASASD0300300 | Ugello a clip da 4,0 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 43
CLIP4.5PA | ASASD0301400 | Ugello a clip da 4,5 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 43
CLIP5.0PA | ASASD0301200 | Ugello a clip da 5,0 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 44
CLIP5.5PA | ASASD0302200 | Ugello a clip da 5,5 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 44
CLIP6.0PA | ASASD0301300 | Ugello a clip da 6,0 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 44
CLIP6.5PA | ASASD0301900 | Ugello a clip da 6,5 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 44
CLIP7.0PA | ASASD0302300 | Ugello a clip da 7,0 mm per tubi d’aspirazione in ABS con diametro 25 mm | 7.2 | . | Z | - | 44
CLIPREVPA | ASASD0306000 | Ugello a clip di revisione per fissaggio su tubo d’aspirazione in PA per tubazione da 25mm (conf. da 10 pezzi) | 7.3 | . | Z | su richiesta | 44
COPB | MIAC0CV00500 | Coperchio di colore bianco per BSOUND | Su richiesta | . | 30 | su richiesta | 12
COPT | MIAC0CV00600 | Coperchio trasparente per BSOUNDLH (conf. 2 pezzi) | 4 | . | Y | prezzo singolo | 12
CP8/SER2 | CICSS0000100 | Cavo di collegamento per la programmazione diretta di centrali. Necessita del software (non compreso) | 54 | . | 30 | - | 39
DFA251 | ASASD0308500 | Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIA adatto per tubazioni 25 mm | 7600 | . | Z | su richiesta | 46
DFA252 | ASASD0308600 | Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIB adatto per tubazioni 25 mm | 7600 | . | Z | su richiesta | 46
DFA253 | ASASD0308700 | Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIC adatto per tubazioni 25 mm | 8100 | . | Z | su richiesta | 46
DFU911 | ASASD0308900 | Filtro antipolvere per sistema aspirazione ASD | 300 | X | Z | - | 46
DLB2AG | OAACCST01100 | Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “ALLARME GAS” | 14 | . | 30 | - | 26
DLB2EL | OAACCST01200 | Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “EVACUARE IL LOCALE” | 14 | . | 30 | - | 26
DLB2EP | OAACCST01500 | Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “EXTINGUISHING IN PROGRESS” | 14 | . | 30 | - | 26
DLB2FA | OAACCST01400 | Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “FIRE ALARM” | 14 | . | 30 | - | 26
DLB2SC | OAACCST01300 | Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “SPEGNIMENTO IN CORSO” | 14 | . | 30 | - | 26
DTB25PC | ASASD0308200 | Contenitore per trattenimento polvere | 440 | . | Z | su richiesta | 46
EC22STSTEEL | ASASD0305900 | Elemento terminale in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm | 178 | . | Z | su richiesta | 43
EC25ABS | ASASD0300700 | Elemento terminale in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 1.3 | . | Z | - | 43
EL/7R | AVSOASA00100 | Sirena piezo-elettrica da interno | 34 | B | 30 | - | 26
ELMOGWAY | ACMDIMP00100 | Gateway per interfacciamento di centrali antintrusione e antincendio EL.MO. a sistemi di domotica MODBUS, KNX e SCS | 890 | X | Y | - | 10, 19
ELMOGWAY2 | ACMDIMP00200 | Gateway compatto per interfacciamento di centrali antintrusione e antincendio EL.MO. a sistemi di domotica MODBUS, KNX e SCS | 580 | X | Y | - | 10, 19
EP54CUZN5ER | TLADW0204800 | Tappo terminale in ottone per SJ54CUZN (conf. da 5 pezzi) | 27 | . | Z | su richiesta | 48
EP54ST | TLADW0202800 | Tappo terminale in acciaio per SJ54ST (conf. da 5 pezzi) | 160 | . | Z | su richiesta | 48
EP64PVDF | TLADW0203400 | Tappo terminale in polivinilidenfluoruro per SJ64PVDF | 30 | . | Z | su richiesta | 49
ES380UR | G3ACC0000300 | Scheda di espansione con 4 uscite a relè per inserimento su concentratori CE380UR | 141 | X | Z | su richiesta | 33
ES404 | G3ACC0000400 | Scheda di espansione per aggiungere 4 ingressi per sensori 4-20 mA alla centrale gas CE408P | 160 | X | Z | su richiesta | 33
ES414 | G3ACC0000500 | Scheda di espansione per aggiungere 4 uscite a relè alla centrale gas CE408P | 155 | X | Z | su richiesta | 33
EVC-PY-IS | SCRSI0100200 | Rivelatore di fumo convenzionale a sicurezza intrinseca compatibile con centrali serie TACÓRA versione firmware specifica ATEX. Necessita di 2 barriere Zener mod. Z928 | Su richiesta | . | 30 | su richiesta | 14
EXTING | ACATAMS00100 | Modulo di spegnimento ad 1 zona | 196 | E | 30 | - | 8, 17
EXTING | ACATAMS00300 | Modulo EXTING in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX | 196 | E | 30 | - | 8, 17
FE02 | FE0020100200 | 19001 + 01805Z - Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco | 67 | . | Z | - | 22
FE03 | FE0020100300 | 19001 + 01805Z + 01740 - Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco con colonna telescopica | 138 | . | Z | - | 22
FE05 | FE0020100500 | 18101 + 01815Z - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con elevata forza di trattenuta | 120 | . | Z | - | 22
FE06 | FE0020100600 | 18101 + 01815Z + 01740 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con elevata forza di trattenuta e colonna telescopica | 190 | . | Z | su richiesta | 22
FH53PA25 | TLADW0204900 | Tubo in poliamide per la connessione della centrale ADW con il tubo di rivelazione (sia esso di rame, acciaio o teflon) | 140 | . | Z | - | 50
FIRERAY3000 | RLFIR0200100 | Rivelatore di fumo a barriera | Su richiesta | X | 60 | su richiesta | 24
FIRERAY3000BKT | RLACC0200600 | Staffa di montaggio per testina rilevatore FIRERAY3000 e piastre supporto prismi FIRERAYSPP e FIRERAYFPP per utilizzo con FIRERAYONE, FIRERAY5000* | 300 | . | 60 | - | 24
FIRERAY3000ES | RLFIR0200200 | Kit composto da testa trasmittente e testa ricevente, integrabile con unità di controllo di un sistema FIRERAY3000 già esistente | Su richiesta | X | 60 | Su richiesta | 24
FIRERAY5000100KIT | RLFIR0100500 | Kit per FIRERAYONE, FIRERAY5000* e FIRERAY5000T50* per incremento portata operativa da 50 m a 120 m (per FIRERAYONE) o 100 m (per FIRERAY5000*) | Su richiesta | . | 60 | su richiesta | 24
FIRERAYFPP | RLACC0200500 | Piastra per installazione di 4 prismi (10 x 10cm) su staffa di montaggio universale FIRERAY5000BKT* o FIRERAY3000BKT (non inclusa) | Su richiesta | . | 30 | su richiesta | 24
FIRERAYONE | RLFIR0101100 | Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed autoallineante | Su richiesta | X | 60 | su richiesta | 24
FIRERAYSPP | RLACC0200400 | Piastra per installazione di 1 prisma (10 x 10 cm) su staffa di montaggio universale FIRERAY5000BKT* o FIRERAY3000BKT (non inclusa) | Su richiesta | . | 30 | su richiesta | 24
FLB01C | RLRKS0100400 | Rivelatore lineare di fumo a riflessione 60-120 m convenzionale | 1250 | - | Y | Di prossima introduzione | 25
FLB3P | RLACC0400200 | Riflettori Portata 120 m per rivelatori lineari di fumo FLB01C - base metallica | 315 | - | Y | Di prossima introduzione | 25
FLB3P | RLACC0400400 | Riflettori Portata 120 m per rivelatori lineari di fumo FLB01C - base plastica | 250 | - | Y | Di prossima introduzione | 25
FLB-SND2D | RLACC0400600 | Staffa orientamento orizzontale 2D per FLB01C | 170 | - | - | Di prossima introduzione | 25
FLB-SND3D | RLACC0400500 | Staffa orientamento multidirezionale 3D per FLB01C | 350 | - | - | Di prossima introduzione | 25
FPU24025M | GIALI0101300 | Gruppo di alimentazione supervisionato 24Vcc/2,5A | 390 | X | 30 | - | 13, 28
FPU24055L | GIALI0100800 | Gruppo di alimentazione supervisionato 24Vcc/5,5A | 500 | X | 30 | - | 14, 28
GC56EX | TLADW0204200 | Pinza per la messa a terra in ottone. Da utilizzare in zone ATEX | 430 | . | Z | su richiesta | 51
GLUE250ABS | ASASD0301800 | Colla per collegamenti di tubi e raccordi in ABS da 250 ml | 35 | . | Z | - | 45
GM168 | GMSWS0400100 | Interfaccia LAN generica 16 IN / 8 OUT con protocollo CEI-ABI. Consente di interfacciare centrali antintrusione, antincendio, DVR e NVR di terze parti o dispositivi esistenti sul campo con GLOBALPRO utilizzando la rete LAN | 420 | D | 30 | - | 39
GPCM | GMSWS0300200 | Caricamento mappa video all’interno del software di supervisione. (Escluso spese di trasferta) | su richiesta | . | . | - | 39
GPCP | GMSWS0300300 | Caricamento e configurazione di un punto all’interno del software di supervisione. (Escluso spese di trasferta) | su richiesta | . | . | - | 39
GPDWG | GMSWS0300100 | Realizzazione di una mappa video con trasformazione di file DWG esistenti in WMF (preferibile) o altri formati (sconsigliati) da eseguirsi c/o la ns. sede | su richiesta | . | . | - | 38
GPMGSSW | GMSWS0300700 | Costo manodopera giornaliero (8 ore) per specialista software (escluso spese di trasferta) | su richiesta | . | . | - | 39
GPMGTS | GMSWS0300600 | Costo manodopera giornaliero (8 ore) per operazioni di messa in servizio sistema di supervisione eseguita da tecnico specializzato (Escluso spese di trasferta) | su richiesta | . | . | - | 39
GPMOSSW | GMSWS0300500 | Costo manodopera orario per specialista software (Escluso spese di trasferta) | su richiesta | . | . | - | 39
GPMOTS | GMSWS0300400 | Costo manodopera orario per operazioni di messa in servizio sistema di supervisione eseguita da tecnico specializzato (Escluso spese di trasferta) | su richiesta | . | . | - | 39
GPRO1 | GMPRO0100100 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione illimitata di punti allarme antintrusione, antincendio e punti video/telecamere, 1 sito, client illimitati | 19000 | . | . | - | 37
GPRO1SMA | GMPROSM00100 | SMA per GPRO1 | 1900 | . | . | - | 38
GPRO2 | GMPRO0100200 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 1.000 punti allarme tra i quali 64 punti video fino ad un max di 64 telecamere, 1 sito, client illimitati | 8000 | . | . | - | 37
GPRO2SMA | GMPROSM00200 | SMA per GPRO2 | 800 | . | . | - | 38
GPRO3 | GMPRO0100300 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 500 punti allarme tra i quali 24 punti video fino ad un max di 24 telecamere, 1 sito, client illimitati | 4900 | . | . | - | 37
GPRO3SMA | GMPROSM00300 | SMA per GPRO3 | 490 | . | . | - | 38
GPRO4 | GMPRO0100400 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 100 punti allarme tra i quali 4 punti video fino ad un max di 4 telecamere, 1 sito, 1 client. Non espandibile | 2200 | . | . | - | 37
GPRO4SMA | GMPROSM00400 | SMA per GPRO4 | 220 | . | . | - | 38
GPROFIRE | GMPRO0100800 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antincendio gestiti da centrali FX e TACÓRA. Gestione max 512 punti allarme incendio, 1 sito, 1 client. Non espandibile | 3500 | . | . | - | 37
GPROFIRESMA | GMPROSM00800 | SMA per GPROFIRE | 350 | . | . | - | 38
GPROINTRUSION | GMPRO0100700 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antintrusione gestiti da centrali ETR, PROXIMA e TITANIA. Gestione max 512 punti allarme antintrusione, 1 sito, 1 client. Non espandibile | 3500 | . | . | - | 37
GPROINTRUSIONSMA | GMPROSM00700 | SMA per GPROINTRUSION | 350 | . | . | - | 38
GPROLP1 | GMPRO0100600 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per GPRO2 e GPRO3 per 100 punti allarme tra i quali 10 telecamere | 800 | . | . | - | 37
GPROLP1SMA | GMPROSM00600 | SMA per GPROLP1 | 80 | . | . | - | 38
GPROLS1 | GMPRO0100500 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per 1 sito (solo per GPRO1, GPRO2 e GPRO3) | 450 | . | . | - | 37
GPROLS1SMA | GMPROSM00500 | SMA per GPROLS1 | 45 | . | . | - | 38
GPRONTF | GMPRO0101200 | Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per la gestione centrali di rivelazione incendio che supportano il protocollo CEI-ABI variante incendio per 1 sito | 4000 | . | . | - | 37
GPRONTFSMA | GMPROSM00900 | SMA per GPRONTF | 400 | . | . | - | 38
GPROTCON24D | GMPRO0101300 | Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione 0-24 telecamere | 90 | . | . | - | 37
GPROTCON24DSMA | GMPROSM01000 | SMA per GPROTCON24D | 9 | . | . | - | 38
GPROTCON24N | GMPRO0101600 | Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione 0-24 telecamere | 90 | . | . | - | 37
GPROTCON24NSMA | GMPROSM01300 | SMA per GPROTCON24N | 9 | . | . | - | 38
GPROTCON64D | GMPRO0101400 | Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione 25-64 telecamere | 75 | . | . | - | 37
GPROTCON64DSMA | GMPROSM01100 | SMA per GPROTCON64D | 7.5 | . | . | - | 38
GPROTCON64N | GMPRO0101700 | Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione 25-64 telecamere | 75 | . | . | - | 37
GPROTCON64NSMA | GMPROSM01400 | SMA per GPROTCON64N | 7.5 | . | . | - | 38
GPROTCONXD | GMPRO0101500 | Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione telecamere illimitate | 60 | . | . | - | 37
GPROTCONXDSMA | GMPROSM01200 | SMA per GPROTCONXD | 6 | . | . | - | 38
GPROTCONXN | GMPRO0101800 | Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione telecamere illimitate | 60 | . | . | - | 38
GPROTCONXNSMA | GMPROSM01500 | SMA per GPROTCONXN | 6 | . | . | - | 38
GSMACI | CMAAC0100100 | Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MDGSME nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare | 56 | . | Z | - | 9, 18
GSMEXA15 | A1MDCCA00800 | Antenna per MDGSME, ETRGSM, INT9200, NET832, NET9, PREGIO, PROXIMA con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l’antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale o interfaccia GSM per favorire una migliore copertura | 160 | . | Z | - | 10, 18
GSMEXA2 | A1MDCCA00700 | Antenna per MDGSME, ETRGSM, INT9200, NET832, NET9, PREGIO e PROXIMA con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l’antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale o interfaccia GSM per favorire una migliore copertura | 80 | . | Z | - | 9, 18
HEAT3.0ABS | ASASD0306200 | Ugello d’aspirazione in ABS riscaldato (foro 3 mm) per installazioni in celle frigorifere | 210 | . | Z | su richiesta | 44
HEAT3.5ABS | ASASD0306300 | Ugello d’aspirazione in ABS riscaldato (foro 3,5 mm) per installazioni in celle frigorifere | 210 | . | Z | su richiesta | 44
HEAT4.0ABS | ASASD0306400 | Ugello d’aspirazione in ABS riscaldato (foro 4 mm) per installazioni in celle frigorifere | 210 | . | Z | su richiesta | 44
HEAT4.5ABS | ASASD0306500 | Ugello d’aspirazione in ABS riscaldato (foro 4,5 mm) per installazioni in celle frigorifere | 210 | . | Z | su richiesta | 44
HEAT5.0ABS | ASASD0306600 | Ugello d’aspirazione in ABS riscaldato (foro 5 mm) per installazioni in celle frigorifere | 210 | . | Z | su richiesta | 45
HEATRESISTOR | ASASD0306700 | Resistenza termica da 220 Ω per ugelli di aspirazione | 20 | . | Z | su richiesta | 45
HEKLA | CIHL00000100 | Centrale analogico-indirizzata con display grafico espandibile da 1 a 4 loop integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori | 2200 | X | Y | - | 5
HL2LOOP | AIACHME00100 | Scheda di espansione 2 loop FYRA per centrali HEKLA | 850 | F | Y | - | 5
HL422MB | AIACHMB00100 | Modulo RS-422 per connettere una rete di centrali HEKLA a un sistema basato su protocollo Modbus | 220 | D | Y | - | 6
HL4LOOP | AIACHME00200 | Scheda di espansione 4 loop FYRA per centrali HEKLA | 1500 | G | Y | - | 5
HLLANGPRO | AIACHML00500 | Modulo per gestione di HEKLA in GLOBALPRO |  | F | Y | - | 6
HLNET | AIACHMN00100 | Modulo per connettere una singola centrale/pannello HEKLA a un network di centrali/pannelli | 350 | F | Y | - | 6
HLNODE | CIHL00000200 | Centrale analogico-indirizzata senza display espandibile da 1 a 4 loop integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori | 1200 | X | Y | - | 5
HLREPEATER | AIACHRR00100 | Pannello ripetitore per centrali serie HEKLA integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori | 980 | G | Y | - | 6
LB2000 | OATOATM00800 | Targa ottico-acustica | 102 | C | 30 | - | 26
LB3000 | OATOATM01500 | Targa ottico-acustica con LED incorporato | 150 | C | 30 | - | 26
LK35ABS | ASASD0308400 | Sistema di raffreddamento da usare quando il tubo di campionamento è collocato in ambienti con temperature di oltre 60°. Può essere anche usato come separatore d’acqua in ambienti con elevati livelli d’umidità o condensa | 3300 | . | Z | su richiesta | 46
LSOUND65 | AVSOASA02600 | Segnalatore acustico indirizzabile IP65 linea FYRA con indicazione luminosa | 140 | X | Y | - | 12
LSOUNDLH | AVSOASA02500 | Segnalatore acustico indirizzabile linea FYRA con indicazione luminosa | 120 | X | Y | - | 12
MBL24BA | AVSOASA00700 | CF6-24 - Campana da interno | 90 | . | Z | #VALUE! | 27
MBL24IP | AVSOASA00900 | FB/24 - Campana da esterno con grado IP55 | 124 | . | Z | su richiesta- | 27
MD1IO | MIIE0MC00800 | Modulo a 1 ingresso e 1 uscita linea FYRA | 116 | E | 30 | - | 11
MD1P | MIIE0MP00700 | Modulo per controllo semplice di 1 porta linea FYRA | 120 | E | 30 | - | 12
MD2P | MIIE0MP00800 | Modulo per controllo completo di 2 porte linea FYRA | 150 | E | 30 | - | 12
MD4GE | AWMDCCG01400 | Modulo 4G dotato di connettore per il collegamento di una antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione | 420 | G | 30 | - | 9, 18
MD4GETA | CMAAC0200200 | Kit per installazione all’interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MD4GE e un kit antenna ANT4GTA | 460 | G | 30 | - | 9, 18
MD4IO | MIIE0MC00700 | Modulo a 4 ingressi e 4 uscite linea FYRA | 154 | E | 30 | - | 12
MDCOMBI | AIACTMC00100 | IP Bridge PRO - 4G.IN6.R6 - Combinatore digitale. Riceve segnali di allarme e di guasto da centrali antintrusione o di rivelazione incendio e li ritrasmette via Internet a centri di controllo e a singoli destinatari | 980 | X | Z | - | 10, 19
MDCONV | MIIE0MI00500 | NB763-I Modulo FYRA per il controllo di sensori e pulsanti allarme convenzionali | 110 | . | 30 | - | 12
MDGSME | AWMDCCG00800 | Modulo GSM/GPRS dual-band dotato di connettore per il collegamento di un'antenna esterna alle centrali per connessione alla rete cellulare GSM. Necessita di kit di antenna non in dotazione | 290 | F | 30 | - | 9, 17
MDGSME (One) | AWMDCCG01900 | Modulo GSM/GPRS dual-band linea One dotato di connettore per il collegamento di un'antenna esterna alle centrali per connessione alla rete cellulare GSM. Necessita di kit di antenna non in dotazione | 260 | F | 30 | - | 9, 18
MDGSMETA | CMAAC0200100 | Kit per installazione all’interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MDGSME e un kit antenna GSMACI | 380 | F | 30 | - | 9, 17
MDGSMETA (One) | CMAAC0200300 | Kit per installazione all’interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MDGSME serie One e un kit antenna GSMACI | 350 | F | 30 | - | 9, 18
MDLAN | AWMDCCL00100 | Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit | 180 | G | 30 | - | 8, 17
MDSPLIT | MIIE0MS00300 | Modulo realizzato per connettere 2 rami separati di un loop FYRA alla stessa scheda loop delle centrali TACÓRA | 95 | E | 30 | - | 11
MV25ABS | ASASD0301100 | Valvola manuale in ABS per la pulizia del tubo d’aspirazione dai residui di polvere per tubazione da 25 mm | 450 | . | Z | su richiesta | 45
PAR | PAIE00100400 | Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione | 86 | E | 30 | - | 13
PAR67F | PAIE00200400 | Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione IP67 | 235 | D | Y | - | 13
PC25PA | ASASD0300800 | Staffa di fissaggio di colore rosso a “CLIC” tipo “Egli Fischer” per tubazione da 25 mm | 1.3 | . | Z | - | 45
PC56PA | TLADW0203800 | Staffa di fissaggio in poliamide per montaggio del tubo di rivelazione per tubo di diametro di 5 mm (conf. da 100 pezzi) | 200 | . | Z | su richiesta | 50
PC56ST | TLADW0203900 | Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile per montaggio del tubo di rivelazione per tubo di diametro di 5 mm (conf. da 10 pezzi) | 152 | . | Z | su richiesta | 50
PC56STG2 | TLADW0205200 | Staffa di fissaggio doppia in ottone per il montaggio di 2 tubi per tubi di diametro di 5 mm (conf. da 10 pezzi) | 270 | . | Z | su richiesta | 50
PGTFYRA | AARFY0000100 | Programmatore per rivelatori SNI01A, SNI02A, SNI03A | 300 | . | Y | di prossima introduzione | 11
PPXALARMB | OAACCTF00100 | Pannello bifacciale in forex con scritta ALLARME INCENDIO su ciascun lato. Abbinabile a LSOUNDLH o BSOUNDLH. Include 2 distanziali da 19 mm | 47 | . | Z | - | 13
PPXALARMB05 | OAACCTF00200 | Confezione da 5 pezzi PPXALARMB | 188 | . | Z | - | 13
PPXALDSM | OAACCBR00200 | Distanziali maggiorati per pannelli in plexiglass serie PPXALARM | 20 | . | Z | - | 13
PSTU54ST | TLADW0203200 | Vite di protezione per la connessione del tubo TU54ST alle centrali ADW535 | 75 | . | Z | su richiesta | 49
RCALG | RCRAA0000100 | Rivelatore di allagamento dotato di uscita di allarme a relè | 50 | D | 30 | - | 23
RCCH4 | RCRRGMP00100 | Rivelatore di gas METANO a cella elettrochimica | 150 | D | 30 | - | 30
RCCO | RCRRGMP00300 | Rivelatore di CO (Monossido di Carbonio) a cella elettrochimica | 170 | D | 30 | - | 30
RCGPL | RCRRGMP00200 | Rivelatore di gas GPL a cella elettrochimica | 140 | D | 30 | - | 30
RE65CUZN | TLADW0202000 | Ghiera di riduzione per SJ64CUZN e FH53PA25 | 11 | . | Z | su richiesta | 50
RFCH4 | RWRRG0000100 | Rivelatore cablato/via radio di Gas METANO per uso civile | 140 | D | 30 | - | 21
RFCO | RWRRG0000300 | Rivelatore cablato/via radio di Gas CO (Monossido di Carbonio) | 140 | D | 30 | - | 21
RFGPL | RWRRG0000200 | Rivelatore cablato/via radio di Gas GPL per uso civile | 140 | D | 30 | - | 21
RFP/L | AVSOARP00200 | Ripetitore ottico fuori porta collegabile alla base di sensori | 20 | B | 30 | - | 27
RFPLI | AVSOARP00800 | Ripetitore ottico a LED con luce rossa fissa | 24 | X | 30 | - | 27
RGLOOPCO | RIRAS0100100 | Rivelatore industriale di MONOSSIDO DI CARBONIO con cella elettrochimica | 460 | X | Z | - | 35
RGRCO | G2RCP0000900 | Rivelatore industriale di MONOSSIDO DI CARBONIO con cella elettrochimica | 470 | X | 30 | - | 33
RIM35 | ASASD0300100 | Modulo a 5 relè compatibile con ASD535 | 350 | X | Z | su richiesta | 42
RIM36 | ASASD0303400 | Modulo a 5 relè compatibile con ASD531 e ASD532 | 400 | X | Z | su richiesta | 42, 47
RK100RS | RLRKS0100200 | Rivelatore lineare di fumo a riflessione. Richiede n. 2 riflettori RK90FX10 da ordinare separatamente (compresi nel prezzo) | 1330 | X | Y | su richiesta | 25
RK90FX10 | RLACC0400100 | Riflettore per rivelatori lineari di fumo RK90RS, RK100RS | Su richiesta | X | Z | su richiesta | <?>
RK90RS | RLRKS0100100 | Rivelatore lineare di fumo a riflessione. Richiede n. 1 riflettore RK90FX10 da ordinare separatamente (compreso nel prezzo) | 1090 | X | Y | - | <?>
RSFO | DTCON0000600 | Convertitore bus seriale RS232-422-485 centrali / fibra ottica multimodale. Trasmissione point-to-point Half o Full duplex | Su richiesta | X | Z | su richiesta | 39
SA100/24 | AVSOASA00200 | Sirena piezo-elettrica da esterno | 124 | D | 30 | - | 27
SC54CU5 | TLADW0202500 | Spirale di tubo TU54CU in rame per rivelazione localizzata | 240 | . | Z | su richiesta | 48
SC54ST5 | TLADW0203000 | Spirale di tubo TU54ST in acciaio inossidabile per rivelazione localizzata | 450 | . | Z | su richiesta | 49
SC64PTFE5MSET | TLADW0206100 | Bobina di test in Teflon | 700 | . | Z | su richiesta | 49
SE138KB | G2RCA0000400 | Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO | 920 | X | Z | su richiesta | 32
SE138KG | G2RCA0000200 | Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO | 920 | X | Z | su richiesta | 31
SE138KI | G2RCA0000300 | Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO | 920 | X | Z | su richiesta | 31
SE138KM | G2RCA0000100 | Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO | 920 | X | Z | su richiesta | 31
SE138PG | G2RCA0000500 | Rivelatore Gas GPL con sensore PELLISTOR | 1032 | X | Z | su richiesta | 31
SE138PM | G2RCA0000700 | Rivelatore Gas METANO con sensore PELLISTOR | 1032 | X | Z | su richiesta | 31
SE138PX | G2RCA0000600 | Rivelatore Gas Vari con sensore PELLISTOR | 1032 | X | Z | su richiesta | 32
SE230KG | G1RGV0000200 | Rivelatore di Gas GPL con sensore catalitico | 154 | X | Z | - | 31
SE230KM | G1RGV0000100 | Rivelatore di Gas METANO con sensore catalitico | 154 | X | Z | - | 31
SE237EC-S | G2RCP0002100 | Rivelatore di MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore a cella elettrochimica | 663 | X | Z | su richiesta | 32
SE237EO | G2RCP0002000 | Rivelatore di OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica | 944 | X | Z | su richiesta | 33
SE237KB | G2RCP0001700 | Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO | 495 | X | Z | su richiesta | 32
SE237KG | G2RCP0001500 | Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO | 495 | X | Z | su richiesta | 32
SE237KI | G2RCP0001300 | Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO | 495 | X | Z | su richiesta | 32
SE237KM | G2RCP0001400 | Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO | 455 | X | Z | - | 32
SE237PG | G2RCP0001900 | Rivelatore Gas GPL con sensore PELLISTOR | 608 | X | Z | su richiesta | 32
SE237PM | G2RCP0001800 | Rivelatore Gas METANO con sensore PELLISTOR | 608 | X | Z | su richiesta | 32
SE237PX | G2RCP0001600 | Rivelatore Gas Vari con sensore PELLISTOR | 608 | X | Z | su richiesta | 32
SE503KG | G1RGI0000200 | Rivelatore di Gas GPL ad incasso con sensore catalitico | 159 | X | Z | - | 31
SE503KM | G1RGI0000100 | Rivelatore di Gas METANO ad incasso con sensore catalitico | 159 | X | Z | - | 31
SIM35 | ASASD0303500 | Modulo di interfaccia RS-485 per la creazione una rete di centrali ASD535 e ASD532 (fino a un max di 250 centrali) | 420 | X | Z | su richiesta | 42, 47
SJ25ABS | ASASD0300500 | Manicotto con fissaggio a vite in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 7 | . | Z | - | 43
SJ54CUZN10ER | TLADW0204700 | Connettore di giunzione di tipo Serto in ottone per tubo TU54CU (conf. da 10 pezzi) | 150 | . | Z | su richiesta | 48
SJ54ST | TLADW0202700 | Connettore di giunzione di tipo Serto in acciaio inossidabile per tubo TU54ST (conf. da 5 pezzi) | 760 | . | Z | su richiesta | 48
SJ64CUZNSET | TLADW0205600 | Kit composto da SJ64CUZN, SS4CUZN | 52 | . | . | su richiesta | 50
SJ64PVDF | TLADW0200800 | Connettore di giunzione di tipo Serto per tubo TU64PTFE | 49 | . | Z | su richiesta | 49
SLW0.5BK | ASASD0307000 | Matassa di cavo in silicone per installazioni in celle frigorifere. Colore nero | 230 | . | Z | su richiesta | 45
SLW0.5WT | ASASD0306900 | Matassa di cavo in silicone per installazioni in celle frigorifere. Colore bianco | 230 | . | Z | su richiesta | 45
SMCOR2K | RWRRI0000400 | Rivelatore wireless NG-TRX combinato fumo/CO per applicazioni residenziali | 220 | D | 30 | - | 21
SMM535 | ASASD0303600 | Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC | 1300 | X | Z | su richiesta | 42, 47
SMR2K | RWRRI0000500 | Rivelatore wireless NG-TRX di fumo per applicazioni residenziali | 166 | D | 30 | - | 21
SNI01A | RIRFY0100100 | Rivelatore di fumo analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato | 70 | . | Z |  | 11
SNI01C | SCRFY0100100 | Rivelatore convenzionale di fumo linea FYRA | 35 | . | 30 | - | 19
SNI01CR | SCRFY0100200 | Rivelatore convenzionale di fumo con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12V, per applicazioni residenziali | 72 | . | 30 | - | 20
SNI02A | RIRFY0200100 | Rivelatore termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato | 60 | . | Z |  | 11
SNI02C | SCRFY0200100 | Rivelatore convenzionale di temperatura linea FYRA | 28 | . | 30 | - | 19
SNI02CR | SCRFY0200200 | Rivelatore convenzionale di temperatura con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12V, per applicazioni residenziali | 65 | . | 30 | su richiesta | 20
SNI03A | RIRFY0300100 | Rivelatore combinato di fumo, termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato | 80 | . | Z |  | 11
SNI03C | SCRFY0300100 | Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura linea FYRA | 42 | . | 30 | - | 19
SNI03CR | SCRFY0300200 | Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12V, per applicazioni residenziali | 78 | . | 30 | su richiesta | 20
SO22STSTEEL | ASASD0305700 | Manicotto in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm | 79 | . | Z | su richiesta | 43
SO25ABS | ASASD0301500 | Manicotto in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 1.3 | . | Z | - | 43
SOLOA10 | RMACR0101400 | Spray tester da 250 ml per sensori di fumo | 130 | . | Z | - | 23
SPM10ABSSET | ASASD0309900 | Set punto di aspirazione in ABS (diametro 10 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d’aspirazione | 50 | . | Z |  | <?>
SPM20ABSSET | ASASD0306100 | Set punto di aspirazione in ABS (diametro 20 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d’aspirazione | 50 | . | Z | - | 44
SPM6ABSSET | ASASD0303300 | Set punto di aspirazione in ABS (diametro 6 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d’aspirazione | 40 | . | Z | - | 44
SS3CUZN | TLADW0202100 | Manicotto di supporto in ottone per FH53PA25 (conf. da 10 pezzi) | 16 | . | Z | su richiesta | 50
SS3ST | TLADW0203700 | Manicotto di supporto in acciaio inossidabile per FH53PA25 (conf. da 10 pezzi) | 40 | . | Z | su richiesta | 50
SSD31 | ASASD0200400 | Rivelatore di fumo per centrali ASD531 | 650 | X | Z | su richiesta | 41
SSD532-3 | ASASD0200500 | Rivelatore di fumo per centrali ASD532 | 680 | X | Z |  | 42
SSD535-3 | ASASD0200200 | Rivelatore di fumo per centrali ASD535-1 e ASD535-2 | 990 | X | Z |  | 42
ST2 | RMACR0201000 | Tubo Venturi da 0,6 m per UG7STD | 45 | . | Z | - | 23
ST5 | RMACR0201100 | Tubo Venturi da 1,5 m per UG7STD | 90 | . | Z | - | 23
ST9 | RMACR0201400 | Tubo Venturi da 2,8 m per UG7STD | Su richiesta | . | Z | - | 23
STB-PR10 | RMACB0000200 | Adattatore ad alto profilo (conf. da 10 pezzi) | 90 | . | Z | - | 13
STFE01 | FE0020200100 | 01740 - Colonna allungabile a sezione quadra 40 x 40 mm, orientabile di 180°, per fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento dei fermi per porte tagliafuoco | 72 | . | Z | - | 22
STFE02 | FE0020200200 | 01740M - Colonna allungabile a sezione quadra 40 x 40 mm, orientabile di 180°, per fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento dei fermi per porte tagliafuoco | 79 | . | Z | - | 22
TA1002 | ICCTA0103600 | Centrale a 2 zone convenzionali | 510 | G | 30 | - | 16, 30
TA1004 | ICCTA0103700 | Centrale a 4 zone convenzionali | 580 | G | 30 | - | 16, 30
TA2000 | ICCTA0103800 | Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali espandibili a 12 + 1 × loop analogico-indirizzato | 790 | G | 30 | - | 7, 15
TA2000 | ICCTA0104000 | Centrale TA2000 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX | 790 | G | 30 | - | 7, 15
TA4000 | ICCTA0103900 | Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali + 2 × loop analogico-indirizzati | 1100 | G | 30 | - | 7, 15
TAEXP10 | ACATAMC00100 | Modulo di espansione fino a 8 zone convenzionali | 186 | E | 30 | - | 8, 16
TAEXP10 | ACATAMC00400 | Modulo TAEXP10 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX | 186 | E | 30 | - | 8, 16
TALOOP | ACATAML00600 | Modulo di espansione fino a 254 dispositivi con loop FYRA inseribile all’interno della centrale | 340 | G | 30 | - | 8
TAREL24 | ACATAMR00100 | Scheda a 4 relè | 62 | C | 30 | - | 9, 17
TAREPEATER | ACATARP00500 | Pannello ripetitore per centrali serie TACÓRA (versioni 4.0 e superiori). Riporta in tempo reale sul display e sui LED tutti i messaggi e tutti gli stati della centrale | 600 | G | 30 | - | 7, 16
TC011 | AGKTG0000100 | Kit per taratura sensori industriali | 248 | . | Z | su richiesta | 35
TC012 | AGKTG0000200 | Kit per taratura sensori domestici | 198 | . | Z | su richiesta | 35
TC54CU10 | TLADW0201900 | Spirale di tubo TU54CU in rame per effettuare test | 315 | . | Z | su richiesta | 48
TC54ST10 | TLADW0203100 | Spirale di tubo TU54ST in acciaio inossidabile per effettuare test | 2250 | . | Z | su richiesta | 49
TJ54CUZN | TLADW0202400 | Connettore di giunzione a T in ottone per tubo TU54CU | 62 | . | Z | su richiesta | 48
TJ54ST | TLADW0202900 | Connettore di giunzione a T in acciaio inossidabile per tubo TU54ST | 520 | . | Z | su richiesta | 49
TJ64CUZNSET | TLADW0205700 | Kit composto da TJ64CUZN, SS4CUZN | 60 | . | . | su richiesta | 50
TJ64PVDF | TLADW0203500 | Connettore di giunzione a T in polivinilidenfluoruro per tubo TU64PTFE | 74 | . | Z | su richiesta | 49
TP22STSTEEL | ASASD0305600 | Raccordo a T in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm | 177 | . | Z | su richiesta | 43
TP25ABS | ASASD0301000 | Raccordo a T in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 3.8 | . | Z | - | 42
TS282EC-S | G4RCP0001200 | Rivelatore di MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore a cella elettrochimica | 602 | X | Z | su richiesta | 35
TS282EO | G4RCP0001300 | Rivelatore di OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica | 883 | X | Z | su richiesta | 35
TS282KB | G4RCP0001500 | Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO | 434 | X | Z | su richiesta | 34
TS282KG | G4RCP0001600 | Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO | 434 | X | Z | su richiesta | 34
TS282KI | G4RCP0001800 | Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO | 434 | X | Z | su richiesta | 34
TS282KM | G4RCP0001400 | Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO | 434 | X | Z | su richiesta | 34
TS282PX | G4RCP0001700 | Rivelatore per gas vari con sensore PELLISTOR | 546 | X | Z | su richiesta | 34
TS293KB | G4RCA0000400 | Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO | 859 | X | Z | su richiesta | 34
TS293KG | G4RCA0000200 | Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO | 859 | X | Z | su richiesta | 34
TS293KI | G4RCA0000300 | Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO | 859 | X | Z | su richiesta | 34
TS293KM | G4RCA0000100 | Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO | 859 | X | Z | su richiesta | 34
TS293PX | G4RCA0000500 | Rivelatore per gas vari con sensore PELLISTOR | 971 | X | Z | su richiesta | 34
TS64CUZNSET | TLADW0205800 | Kit composto da SJ64CUZN, EP64CUZN, SS4CUZN | 54 | . | Z | su richiesta | 50
TU22STSTEEL | ASASD0305400 | Tubo d’aspirazione in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm | 620 | . | Z | su richiesta | 43
TU25ABS | ASASD0300400 | Tubo d’aspirazione in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm | 14.5 | . | Z | - | 42
TU54CU3M | TLADW0205900 | Tubo in rame (lunghezza 3 m) | 30 | . | Z | su richiesta | 48
TU54CU50 | TLADW0202200 | Tubo in rame (lunghezza 50 m) | 450 | . | Z | su richiesta | 48
TU54ST3M | TLADW0206000 | Tubo in acciaio inossidabile | 190 | . | Z | su richiesta | 48
TU64PTFE100 | TLADW0201600 | Tubo in teflon (lunghezza 100 m) | 920 | . | Z | su richiesta | 49
TU64PTFE50 | TLADW0204500 | Tubo in teflon (lunghezza 50 m) | 490 | . | Z | su richiesta | 49
UB-4IS | ARREVBS00100 | Base standard per sensore di fumo a sicurezza intrinseca mod. EVC-PY-IS | Su richiesta | . | 30 | su richiesta | 14
UG7KIT1 | RMACR0201200 | Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte UG7STD e Tubo Venturi da 0,6 m ST2 | 232 | . | Z | - | 22
UG7KIT2 | RMACR0201300 | Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte UG7STD e Tubo Venturi da 1,5 m ST5 | 270 | . | Z | - | 22
UGCOVER75 | RMACR0201600 | Custodia da esterno per UG7STD | Su richiesta | . | Z | su richiesta | 23
UGMB75 | RMACR0201500 | Staffa per montaggio UG7STD su condotte tonde | 87 | . | Z | - | 22
URSCONV | SAACC0000700 | Convertitore USB RS-232/485/422. | 150 | X | Z | - | 39
VTG-32E-DB-R | AVSOASA01200 | Avvisatore da interno con base maggiorata | 80 | . | Z | - | 26
WCU535 | ASASD0307100 | Unità connessione cablaggio per cavo di alimentazione nel tubo di aspirazione, con fascette interne | 450 | . | Z | su richiesta | 45
WRB25ABS | ASASD0302800 | Contenitore per trattenimento acqua | 950 | . | Z | su richiesta | 46
Z928 | ARREVBI00400 | Barriera Zener per rivelazione ATEX | Su richiesta | . | Z | su richiesta | 14
ZSEC/IP | AGRCS0001600 | Cartuccia di ricambio per SE237EC-S, TS282EC-S | 271 | . | Z | su richiesta | 36
ZSEO/IP | AGRCS0001700 | Cartuccia di ricambio per SE237EO, TS282EO | 552 | . | Z | su richiesta | 36
ZSK01/EX | AGRCS0001100 | Cartuccia di ricambio per SE138KM, SE138KG, SE138KI, TS293KM, TS293KG, TS293KI | 103 | . | Z | su richiesta | 35
ZSK01/IP | AGRCS0001200 | Cartuccia di ricambio per SE237KM, SE237KG, TS282KM, TS282KG, SE237KI, TS282KI | 103 | . | Z | su richiesta | 35
ZSK02/EX | AGRCS0000400 | Cartuccia di ricambio per SE138KM, SE138KG, TS293KM, TS293KG, TS293KI | 103 | . | Z | su richiesta | 35
ZSK02/IP | AGRCS0001300 | Cartuccia di ricambio per SE237KM, SE237KG, SE237KI, TS282KM, TS282KG, TS282KI | 103 | . | Z | su richiesta | 36
ZSK04/EX | AGRCS0000600 | Cartuccia di ricambio per SE138KB e TS293KB | 131 | . | Z | su richiesta | 35
ZSKB/IP | AGRCS0001500 | Cartuccia di ricambio per SE237KB, TS282KB | 131 | . | Z | su richiesta | 36
ZSP/IP | AGRCS0001400 | Cartuccia di ricambio per SE237PM, SE237PG, SE237PX, TS282PX | 216 | . | Z | su richiesta | 36
ZSP02/EX | AGRCS0000800 | Cartuccia di ricambio per SE138PX | 492 | . | Z | su richiesta | 35
ZSP05/EX | AGRCS0000700 | Cartuccia di ricambio per SE138PM, SE138PG, SE138PX, TS293PX | 216 | . | Z | su richiesta | 35