## Listino Generale
TIPOLOGIA | Cd | DESCRIZIONE | Prezzo Listino
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPLDC252 | UPS ERA PLUS DC 5V/9V/12V POE 24V/48V TOGETHER ON | 98.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL602SCH | UPS ERA PLUS 600 SCHUKO TOGETHER ON | 98.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL802SCH | UPS ERA PLUS 800 SCHUKO TOGETHER ON | 106.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL952SCH | UPS ERA PLUS 950 SCHUKO TOGETHER ON | 144
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL1202SCH | UPS ERA PLUS 1200 SCHUKO TOGETHER ON | 170.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL1602SCH | UPS ERA PLUS 1600 SCHUKO TOGETHER ON | 253.3333
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL2102IEC | UPS ERA PLUS 2100 IEC TOGETHER ON | 453.3333
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL2602IEC | UPS ERA PLUS 2600 IEC TOGETHER ON | 720
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPL1202RSCH | UPS ERA PLUS 1200 RACK MOUNT SCHUKO TOGETHER ON | 448
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPLS1002SCH | UPS ERA PLUS STRIP 1000 TOGETHER ON | 213.3333
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPLAT1202SCH | UPS ERA PLUS ACTIVE 1200 SCHUKO TOGETHER ON | 213.3333
UPS LINE INTERACTIVE | FGCERAPLAT1602SCH | UPS ERA PLUS ACTIVE 1600 SCHUKO TOGETHER ON | 277.3333
UPS LINE INTERACTIVE | FGCEXAPL1102IEC | UPS EXA PLUS 1100 IEC TOGETHER ON | 418.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCEXAPL1602IEC | UPS EXA PLUS 1600 IEC TOGETHER ON | 621.3333
UPS LINE INTERACTIVE | FGCEXAPL2102IEC | UPS EXA PLUS 2100 IEC TOGETHER ON | 946.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCEXAPL3002IEC | UPS EXA PLUS 3000 IEC TOGETHER ON | 1226.6667
UPS LINE INTERACTIVE | FGCEXAPL4502IEC | UPS EXA PLUS 4500 IEC TOGETHER ON | 1640
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP802IEC | UPS EVO DSP PLUS 800 PF 0,9 TOWER IEC TOGETHER ON | 560
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP1202IEC | UPS EVO DSP PLUS 1200 PF 0,9 TOGETHER ON | 853.3333
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP2402IEC | UPS EVO DSP PLUS 2400 PF 0,9 TOGETHER ON | 1120
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP3602IEC | UPS EVO DSP PLUS 3600 PF 0,9 TOGETHER O | 1533.3333
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP1202RTIEC | UPS EVO DSP PLUS 1200 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON | 1000
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP2402RTIEC | UPS EVO DSP PLUS 2400 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON | 1386.6667
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP3602RTIEC | UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON | 1813.3333
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEDP3602RT/09 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS 3600 RT TOGETHER ON 6 BATTERIE 12VDC 9AH | 960
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEDP3602RT/18 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS 3600 RT TOGETHER ON 12 BATTERIE 12VDC 9AH | 1266.6667
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP5502MM | UPS EVO DSP PLUS 5.5 MM - PF 0,9 12 BATTERIE 12VDC 9AH | 2664
ACCESSORI UPS ON LINE | FGCKITEVORT | KIT POSIZIONAMENTO UPS E BOX BATTERIE INARMADIO RACK | 79.7333
ACCESSORI UPS ON LINE | FGCNETAG7 | INTERFACCIA SNMP INTERNA PER UPS EVO DSPMM, EVO DSP PLUS MM-TM-TT, EVO DSP RT | 424
UPS ON LINE MONOFASE CEI-016 | FGCEDP1002CAB | UPS CAB EVO DSP PLUS 1.000 (CONFORMECEI0-16) | 850.6667
UPS ON LINE MONOFASE CEI-016 | FGCEDP2002CAB | UPS CAB EVO DSP PLUS 2.000 (CONFORMECEI0-16) | 1117.3333
UPS ON LINE MONOFASE CEI-016 | FGCEDP3002CAB | UPS CAB EVO DSP PLUS 3.000 (CONFORMECEI0-16) | 1517.3333
BATTERIE 12 V | EACPE12V05ATWB | POWER BATTERY TECNOWARE 12V 5AH FASTON 6,3 MM | 36
BATTERIE 12 V | EACPE12V7A2TWP | POWER BATTERY TECNOWARE 12V 7,2AH FASTON6,3 MM | 42.4
BATTERIE 12 V | EACPE12V09ATWP | POWER BATTERY TECNOWARE 12V 9AH FASTON 6,3 MM | 55.7333
BATTERIE 12 V | EACPE12V54WTWL | POWER BATTERY TECNOWARE 12V 54W ( 11Ah) FASTON 6,3 MM LONG LIFE ( 10 anni vita attesa) | 85.0667
BATTERIE STILO | FBA17646 | BATTERIE ULTRA ALCALINE AA -1.5V CONFEZIONE DA 40 PCS | 22.1067
BATTERIE STILO | FBA17647 | BATTERIE ULTRA ALCALINE AAA -1.5V CONFEZIONE DA 40 PCS | 22.1067
ALIMENTATORI ATX | FAL506FS12B | Alimentatore per Office PC ATX Free Silent 500 W, Ventola 12 cm, 2 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V, 4+4 Poli, 2 x Molex, 1 x Floppy - Single Box | CHIEDERE
ALIMENTATORI ATX | FAL550FS12 | Alimentatore per Office PC ATX Free Silent 550 W, Ventola 12 cm, 2 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V, 4+4 Poli, 2 x Molex, 1 x Floppy - Single Box | CHIEDERE
ALIMENTATORI ATX | FAL651FSP12 | FREE SILENT PRO 650W 12 CM PSU | CHIEDERE
ALIMENTATORI ATX | FAL751FSP12 | FREE SILENT PRO 750W 12 CM PSU | CHIEDERE
ALIMENTATORI TFX | FAL300TFX | Alimentatore per Office TFX Free Silent 300 W, 3 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V, 4+4 Poli, 21 x Molex | CHIEDERE
ALIMENTATORI ATX | FAL401HSB | HYPER STREAM PSU 400 BRONZE | CHIEDERE
ALIMENTATORI ATX | FAL501HSB | HYPER STREAM PSU 500 BRONZE | CHIEDERE
CARICA BATTERIE | FAU17563 | Caricabatterie USB C 65W ogni notebook dotato di porta USB C: Macbook Pro/Air, ASUS, Lenovo ThinkPad e Yoga, Samsung, Huawei Xiaomi Air | CHIEDERE
CARICA BATTERIE | FAU17610 | Caricabatterie Universale per Notebook 95 W, 10 Connettori Compatibili con HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer, Samsung | CHIEDERE
CARICA BATTERIE | FCM17705 | CABLE USB-C TO USB-C 180CM RUBBER COATED BLACK COLOR | CHIEDERE
HUB | FHUB17692 | USB Type-C HUB 13 in 1 Adapter | CHIEDERE
HUB | FHUB17693 | USB Type-C HUB 5 in 1 Adapter | CHIEDERE
MULTIPRESE | FMP5GIG | Multipresa Filtrata, Interruttore Luminoso, Child Protection, Spina Ingresso Schuko, 5 Uscite Filtrate Inclinate 45° Tipo Schuko/Italia 10/16 A, Colore Nero | 21.0667
MULTIPRESE | FMP5IECIG | POWER CLEANER 5: INGRESSO IEC - 5 USCITE ITALIA/SCHUKO - TOGETHER ON | 25.3333
MULTIPRESE | FMP5IIG | Multipresa Filtrata, Interruttore Luminoso, Child Protection, Spina Ingresso Italia, 5 Uscite Filtrate Inclinate 45° Tipo Schuko/Italia 10/16 A, Colore Nero | 18.4
MULTIPRESE | FMP5GIGUSB | POWER CLEANER INPUT SCHUKO - 5 OUTPUT ITA/SCHUKO + USB-A, USB-C | 42.4
MULTIPRESE | FMP4IIGUSB | POWER CLEANER INPUT 10A ITA - USCITE 2xSCHUKO/ITA+ 2xITA + 2xUSB-A, USB-C | 39.7333
MULTIPRESE | FMP12IIG | POWER CLEANER INPUT ITA 16A - 4 USCITE ITA/SCHUKO + 8 ITA 10/16A | 21.0667
MULTIPRESE | FMP9IIGUSB | POWER CLEANER INPUT ITA 16A - 3 USCITE ITA/SCHUKO + 6 ITA 10/16A + USB-A, USB-C | 45.0667
STABILIZZATORI ELETTRONICI | FSTELPRE1000M | STABILIZZATORE ELETTRONICO POWER REG 1000VA +/-8% in uscita | 119.7333
STABILIZZATORI ELETTRONICI | FSTELPRE2000M | STABILIZZATORE ELETTRONICO POWER REG 2000VA +/-8% in uscita | 237.0667
STABILIZZATORI ELETTRONICI | FSTELPRE3000M | STABILIZZATORE ELETTRONICO POWER REG 3000VA +/-8% in uscita | 375.7333
STABILIZZATORI ELETTRONICI | FSTEL1K2M | STABILIZZATORE ELETTRONICO MONOFASE 1200VA +/- 3% in uscita | 266.4
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM4K5M | Stabilizzatore Monofase 4,5KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 1037.3333
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM7K5M | Stabilizzatore Monofase 7,5KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 1330.6667
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM10KM | Stabilizzatore Monofase 10KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 1837.3333
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM18KM | Stabilizzatore Monofase 18KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 3357.3333
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM9KT | Stabilizzatore Trifase 9KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 3357.3333
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM15KT | Stabilizzatore Trifase 15KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 4664
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM25KT | Stabilizzatore Trifase 25KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 5997.3333
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESM50KT | Stabilizzatore Trifase 50KVA Servoassistito a Controllo Elettronico con µP | 12240
STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI | FSTESC100KT | Stabilizzatore Trifase 100KVA ad SCR con Controllo Elettronico a µP | 19173.3333
STABILIZZATORI BIDIREZIONALI | FSTESM7K5MBD | Stabilizzatore Bidirezionale Monofase 7,5KVA Servoass. Controllo Elettr. con µP | 1840
STABILIZZATORI BIDIREZIONALI | FSTESM10KMBD | Stabilizzatore Bidirezionale Monofase 10KVA Servoass. Controllo Elettr. con µP | 2640
CAVI LAN | FCA17778 | MATASSA COPPER CAT 5E UTP, SOLID, 305M,GRAY LSZH | 186.3962
CAVI LAN | FCA17779 | MATASSA COPPER CAT 6 UTP, SOLID, 305M, GRAY LSZH | 253.3333
PRODOTTI IN BOMBOLETTE | FOE17302 | Easy Service ARIA COMPRESSA spray 400 ml | 5.874
PRODOTTI IN BOMBOLETTE | FOE17304 | Easy Service ALCOOL ISOPROPILICO spray 200 ml | 9.9747
GENERATORI DI CORRENTE | FGE3200M | GASOLINE GENERATOR 3200VA RECOIL STARTING SYSTEM | 879.0708
GENERATORI DI CORRENTE | FGE4200E | GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL STARTING SYSTEM | 1131.3324
GENERATORI DI CORRENTE | FGE7800E | GASOLINE GENERATOR 7800VA ELECTRICAL STARTING SYSTEM | 2579.754
GENERATORI DI CORRENTE | FGE9200EA | GASOLINE GENERATOR 9200VA ELECTRICAL AUTOMATIC STARTING SYSTEM | 3033.4404
GENERATORI DI CORRENTE | FGEATS9200 | ATS PER 9200EA | 487.1148
GENERATORI DI CORRENTE | FGEINV2200M | SILENT INVERTER GENERATOR 2200VA RECOILSTARTING SYSTEM | 1731.228
ACCESSORI UPS | FGCATS1601MM | ATS AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 16A SINGLEPHASE | 922.67
ACCESSORI UPS | FGCATS3001MM | ATS AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 30A SINGLEPHASE | 1642.6667
ACCESSORI UPS | FGCBYPIEC | BYPASS BOX PER UPS MONOFASE-MONOFASE 2-4KVATOWER/RACK-TOWER | 250.6667
ACCESSORI UPS | FGCBYPMM | BYPASS BOX PER UPS MONOFASE-MONOFASE DA4 A 6 KVA | 525.3333
ACCESSORI UPS | FGCEVDPMSL | SLOT COMUNICAZIONE AGGIUNTIVO PER CABINET EVO DSP PLUS MODULAR HE | 250.6667
ACCESSORI UPS | FGCEVODSDRY3 | INTERFACCIA DRY CONTACT DB9 PER UPS EVODSP MM, EVO DSP PLUS MM-TM-TT EVO DSP RT | 360
ACCESSORI UPS | FGCEVODSDRY4 | INTERFACCIA DRY CONTACT 9PIN PER UPS EVODSP MM,EVO DSP PLUS MM-TM-TT,EVO DSP RT | 360
ACCESSORI UPS | FGCMODBUS | INTERF. MODBUS RS485 INT. EVO DSP MM, EVO DSP PLUS MM-TM-TT, EVO DSP RT | 360
ACCESSORI UPS | FGCNETAG11 | INTERF. SNMP HTTPS INT. EVO DSP MM, EVODSP PLUS, EVO DSP RT(ViewPower Pro) | 360
ACCESSORI UPS | FGCNETAG2 | INTERFACCIA SNMP NET AGENT ESTERNA PER UPS MONOFASE | 360
ACCESSORI UPS | FGCNETAG9 | INTERFACCIA SNMP INTERNA PER ATS SWITCH+ SNMP MANAGER SOFTWARE | 448
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP6MM2/00 | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM PF1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP6MM2/C | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM PF1 16 BATTERIE12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP6MM2/D | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM PF1 16 BATTERIE12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP6MM2/E | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM PF1 16 BATTERIE12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP10MM2/00 | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM PF1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP10MM2/C | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM PF1 16 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
| FGCEDP10MM2/D | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM PF1 16 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
| FGCEDP10MM2/E | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM PF1 16 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/07 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 16 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/14 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 32 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/21 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 48 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/28 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 64 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/09 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 16 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/18 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 32 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/27 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 48 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/36 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 64 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/11 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 16 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/22 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 32 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/33 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 48 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDP192A/44 | BOX BATTERY PER EVO DSP PLUS MM 8-10-12KVA 64 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP6MM2RM/00 | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM PF1 SENZA BATTERIE RACK MOUNT | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FGCEDP10MM2RM/00 | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM PF1 SENZA BATTERIE RACK MOUNT | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDR192/07 | BOX BATTERY PER EVO DSP MM RACK MOUNT 6-10 KVA 16 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDR192/09 | BOX BATTERY PER EVO DSP MM RACK MOUNT 6-10 KVA 16 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS ON LINE MONOFASE | FBBEVDR192/11 | BOX BATTERY PER EVO DSP MM RACK MOUNT 6-10 KVA 16 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEVDP15TMRM/00 | UPS EVO DSP PLUS 15.0 TM HE - PF 0,9 SENZA BATTERIE RACK MOUNT | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEVDP20TMRM/00 | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TM HE - PF 0,9 SENZA BATTERIE RACK MOUNT | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEVDP10TTRM/00 | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT HE - PF 0,9 SENZA BATTERIE RACK MOUNT | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEVDP20TTRM/00 | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT HE - PF 0,9 SENZA BATTERIE RACK MOUNT | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDR240/07 | BOX BATTERY PER EVO DSP TM-TT RACK MOUNT20 BATTERIE 12VDC 7.2AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDR240/09 | BOX BATTERY PER EVO DSP TM-TT RACK MOUNT20 BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDR240/11 | BOX BATTERY PER EVO DSP TM-TT RACK MOUNT20 BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/00 | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 touch disp.no batt.(pred.20 batt.Int.o 20 est.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/C | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 con touch LCD display, 20 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/D | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 con touch LCD display, 20 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/E | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 con touch LCD display, 20 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/2C | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 con touch LCD display, 40 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/2D | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 con touch LCD display, 40 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TM/2E | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 con touch LCD display, 40 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 touch disp.no batt.(pred.20 batt.Int.o 20 est.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/C | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 con touch LCD display, 20 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/D | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 con touch LCD display, 20 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/E | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 con touch LCD display, 20 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/2C | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 con touch LCD display, 40 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/2D | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 con touch LCD display, 40 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP10TT/2E | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 con touch LCD display, 40 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TM/00 | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TM PF1 touch disp.no batt.(pred.32 batt.Int.o 32 est.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TM/C | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TM PF1 con touch LCD display, 32 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TM/D | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TM PF1 con touch LCD display, 32 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TM/E | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TM PF1 con touch LCD display, 32 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT PF1 touch disp.no batt.(pred.32 batt.Int.o 32 est.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TT/C | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT PF1 con touch LCD display, 32 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TT/D | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT PF1 con touch LCD display, 32 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP20TT/E | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT PF1 con touch LCD display, 32 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP30TT2/00 | UPS EVO DSP PLUS 30.0 TT PF1 touch disp.no batt.(pred.64 batt.Int.o 32 est.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP30TT2/2C | UPS EVO DSP PLUS 30.0 TT PF1 con touch LCD display, 64 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP30TT2/2D | UPS EVO DSP PLUS 30.0 TT PF1 con touch LCD display, 64 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP30TT2/2E | UPS EVO DSP PLUS 30.0 TT PF1 con touch LCD display, 64 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP40TT2/00 | UPS EVO DSP PLUS 40.0 TT PF1 touch disp.no batt.(pred.64 batt.Int.o 32 est.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP40TT2/2C | UPS EVO DSP PLUS 40.0 TT PF1 con touch LCD display, 64 batt. 12V 7,2Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP40TT2/2D | UPS EVO DSP PLUS 40.0 TT PF1 con touch LCD display, 64 batt. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP40TT2/2E | UPS EVO DSP PLUS 40.0 TT PF1 con touch LCD display, 64 batt. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDP384A/00 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20-30-40KVASEN. BATT. PRED. 32/64 BATT. 12V 9/11AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDP384A/09 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20-30-40KVA32BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDP384A/18 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20-30-40KVA64BATTERIE 12VDC 9AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDP384A/11 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20-30-40KVA32BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FBBEVDP384A/22 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20-30-40KVA64BATTERIE 12VDC 11AH | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP60TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 60.0 TT PF1 con touch LCD display (32 est. batt.) | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEVDP80TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 80.0 TT HE - PF 1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP100TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 100.0 TT HE - PF 1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP120TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 120.0 TT HE - PF 1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP180TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 180.0 TT HE - PF 1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
UPS TRIFASE | FGCEDP200TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 200.0 TT HE - PF 1 SENZA BATTERIE | CHIEDERE
| FGCEDP240TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 240 TT PF1 touch disp. no batt.(pred. 32 batt. est.) | CHIEDERE
| FGCEDP300TT/00 | UPS EVO DSP PLUS 300 TT PF1 touch disp. no batt.(pred. 32 batt. est.) | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP802IECLL | UPS EVO DSP PLUS 800 PF 0,9 TOWER IEC TOGETHER ON 5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP1202IECLL | UPS EVO DSP PLUS 1200 PF 0,9 TOGETHER ON 5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP2402IECLL | UPS EVO DSP PLUS 2400 PF 0,9 TOGETHER ON 5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP3602IECLL | UPS EVO DSP PLUS 3600 PF 0,9 TOGETHER O 5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP1202RTLL | UPS EVO DSP PLUS 1200 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP2402RTLL | UPS EVO DSP PLUS 2400 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP3602RTLL | UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP6MM2/DLL | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM 16X12V 9AH *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP10MM2/DLL | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM 16X12V 9AH *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDP192A/09LL | BOX BATT. EVO DSP PLUS 6-10KVA 16X12V 9AH *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDP192A/18LL | BOX BATT. EVO DSP PLUS 6-10KVA 32X12V 9AH *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDP192A/27LL | BOX BATT. EVO DSP PLUS 6-10KVA 48X12V 9AH *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDP192A/36LL | BOX BATT. EVO DSP PLUS 6-10KVA 64X12V 9AH *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP6MM2RM/0LL | UPS EVO DSP PLUS 6.0 MM NO BATT. RACK M.*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP10MM2RM/0LL | UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM NO BATT. RACK M. *5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDR192/09LL | B.B. EVO DSP PLUS RM 6-10KVA 16X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP10TM/DLL | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 20X12V 9Ah*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP10TT/DLL | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 20X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP10TM/2DLL | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TM PF1 40X12V 9Ah*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP10TT/2DLL | UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT PF1 40X12V 9Ah*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP20TM/DLL | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TM PF1 32X12V 9Ah*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP20TT/DLL | UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT PF1 32X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP30TT2/2DLL | UPS EVO DSP PLUS 30.0 TT PF1 64X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FGCEDP40TT2/2DLL | UPS EVO DSP PLUS 40.0 TT PF1 64X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDP384A/09LL | B.B. EVO DSP PLUS TT 20-40KVA 32X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS 5 ANNI GARANZIA | FBBEVDP384A/18LL | B.B. EVO DSP PLUS TT 20-40KVA 64X12V 9AH*5 ANNI GARANZIA ELETTRONICA E BATT.* | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM20TT | MODULO UPS EVO DSP PLUS MODULAR 20KVA TT- PF1 | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM30TT | MODULO UPS EVO DSP PLUS MODULAR 30KVA TT- PF1 | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM30A120K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 30U, STS 120KVA X 6 MOD. UPS 20KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM30A80K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 30U, STS 80KVA X 4 MOD. UPS 20KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM30B120K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 30U, STS 120KVA X 4 MOD. UPS 20/30KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM30B180K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 30U, STS 180KVA X 6 MOD. UPS 20/30KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM30B90K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 30U, STS 90KVA X 3 MOD. UPS 20/30KVA, 12 MOD. BATT. | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM42A200K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR. 42U, STS 200KVA X 10 MOD. UPS 20KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM42B120K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 42U, STS 120KVA X 4 MOD.UPS 20/30KVA, 20 MOD. BATT. | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM42B210K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 42U, STS 210KVA X 8 MOD. UPS 20/30KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FGCEVDPM42B300K | CABINET EVO DSP PLUS MODULAR 42U, STS 300KVA X 10 MOD. UPS 20/30KVA | CHIEDERE
UPS MODULARE | FBBEVDPM120/07 | MODULO BATTERIE UPS EVO DSP PLUS MODULARHE 10 BATT. 12V 7Ah | CHIEDERE
UPS MODULARE | FBBEVDPM120/09 | MODULO BATTERIE UPS EVO DSP PLUS MODULARHE 10 BATT. 12V 9Ah | CHIEDERE
UPS MODULARE | FBBEVDPM120/11 | MODULO BATTERIE UPS EVO DSP PLUS MODULARHE 10 BATT. 12V 11Ah | CHIEDERE
UPS MODULARE | FBBEVDPM30U480A | CABINET BATTERIE EVO DSP PLUS MODULAR HE30U X 28 MOD. BATT. | CHIEDERE
UPS MODULARE | FBBEVDPM42U480A | CABINET BATTERIE EVO DSP PLUS MODULAR HE42U X 40 MOD. BATT. | CHIEDERE
UPS MODULARE | FBBEVDPM42U480B | CABINET BATTERIE EVO DSP PLUS MODULAR HE42U X 40 BATT. 12V 100Ah | CHIEDERE
CHIEDERE
CHIEDERE
| UPS 10KKVA TT-TM (conf. 10+10) |  | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240A2/18 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 18AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240A2/24 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 26AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240B2/40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240B2/60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240B2/80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240D2/65 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240D2/100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240D2/120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240C2/00 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10KVA NOBATT. PRED. 20 BATT. 12VDC 150AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP240C2/150 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT/TM 10 KVA 20BATTERIE 12VDC 150AH | CHIEDERE
CHIEDERE
BOX BATTERY | UPS 20KVA TT-TM e 30KVA-200KVA TT (conf. 16+16) |  | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/24-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 26AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/24-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 26AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/24-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 26AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/24-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 26AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/24-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 26AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384B/40-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 40AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/60-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 60AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/65-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 65AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384C/80-200 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 80AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/100-200 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 200KVA 32 BATTERIE 12VDC 100AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384D/120-200 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 200KVA 32 BATTERIE 12VDC 120AH | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/140-200 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 200KVA 32 BATTERIE 12VDC 140AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-20 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 20KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-30 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 30KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-40 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 40KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-60 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 60KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-80 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 80KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-100 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 100KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-120 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 120KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-160 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 160KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE
BOX BATTERY | FBBEP384E/200-200 | BOX BATTERY EVO DSP PLUS TT 200KVA 32 BATTERIE 12VDC 200AH (da montare) | CHIEDERE